乡村公路施工组织设计2

- 确保质量、工期、安全的主要措施

  - 质量保证体系及质量保证措施

    - 质量目标及保证体系

      - 具体质量目标……单位工程合格率100%，完全满足业主的要求。

      - 质量承诺：工程验收质量达不到合格等级，本承包人愿意接受罚没工程保证金的处罚。

      - 本承包人已建立了健全的质量保证体系，在推行全面质量管理的过程中积累了一定的经验，为实现本工程的目标，我们将进一步完善质量管理体系，提高质量管理水平。本工程实行三级质量管理体系，严格按照跟踪检测、复检、抽检三个等级对每个施工环节进行行之有效的质量监控。

      - 质量保证体系框图见附表

    - 保证工程质量的管理制度和措施

      - 建立健全各项管理制度

我处通过多年的工程实践中，建立和不断完善了一整套工程质量管理制度，通过此制度保障，建造了许多优质工程，在此标段工程实施中，我们继续执行和不断完善以下有效制度。

        - 质量责任制度

        - 质量挂牌奖惩制

        - 开工报告审批制

        - 设计文件复核制

        - 测量双检制

        - 分阶段技术交底制

        - 工程试验检测制

        - 混凝土施工开盘制

        - 分项工程质量评定制

        - 验工质量签证制

        - 质量教育检查制

        - 事故处理报告制

        - 工程质量定期回访制

      - 设立质量监查专职人员，制定质量检查监督制度

      - 每一道工序、每一作业班组指定兼职质量员，将质量缺陷消灭在萌芽之中。

      - 主动接受建设单位质量监督和监理工程师的监理，积极为现场设计人员和监理工程师的工作生活提供便利条件。

      - 实施领导挂牌工程，抓点带面，保证全段优工程的实现。

      - 强化施工过程管理，确保工程质量

          - 对项目主要管理人员选配水平高，经验丰富，业绩优良的人员担任，各项工程安排具备专业资格的专业队伍承担施工。对施工管理人员和特殊工种工作人员实施持证上岗制度，保证人员素质满足工程创优需要。

          - 施工图纸会审工作，把图纸中存在的问题都汇总出来，再会同设计部门和监理研究解决，以避免不必要的质量事故发生。

          - 对施工的每道工序必须要有施工技术交底书。对施工草图、配料单等，都必须复核无误后再下发。并注意内业资料的收集整理（签证、变更检查记录、各类报表等）以利于工程竣工后，文整工作的同步结束。

  - 保证工期的主要措施

    - 工期目标

详见“工程施工总体进度计划”

保证工期的主要措施

      - 成立精干高效的指挥机构，抓紧抓好施工前准备工作。

      - 施工组织不断优化，实行网络化管理

          - 以施工组织设计为依据，不断进行改进、优化，使劳动力的组织、机具设备的配备更趋合理和完善。

          - 对工程交叉和施工干扰加强指挥与协调，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

          - 灵活掌握作业时间，充分保证工作效率。

          - 不断加强作业工序调研工作，从加强工序衔接管理入手，不断提高工作效率。

      - 保障后后勤和材料供应

          - 对本工程所需材料做到有组织、有计划地进行采购与供应，并做好材料的储备工作，保证施工用料。

          - 做好后勤保障，努力保障人、财、物、机的供给，为顺利完成施工任务提供良好的后勤保障。

  - 保证安全的主要技术措施

    - 安全目标

本工程安全生产目标，实现“五无”、“三控制”。

      - 实现“五无”：即无重大作伤亡事故、无重大行车和特大交通事故、无重大火灾事故、无锅炉压边容器爆炸事故。

      - “三控制”：员工因工死亡率控制在0，重伤率控制在0.5%以下，负伤频率控制在12%以下。

    - 安全保障检查程序（附表）

    - 保证安全的主要措施

      - 组织保证措施

            - 建立安全生产领导小组，强调“管生产必须安全”的生产原则，推行全员安全生产责任制。

            - 各生产单位成立第一负责人为核心的安全领导小组，以管理人员和专职安全员为骨干，推行全员安全生产责任制。

      - 管理保证措施

加强宣传教育工作，强化全员安全意识，建立安全保证体系，使安全管理制度化，教育经常化。

            - 在安排、检查、落实施工任务的同时，必须兼顾和保证安全工作，把安全贯穿于施工全过程。

            - 坚持定期的安全教育、讲话和检查制度，设立安全监督岗，支持和发挥群专安全人员的作用。

            - 加强制度建设，和主要负责人员签订安全协议。

            - 制定安全组织设计，实行安全技术交底制度。

- 雨季施工措施安排

  - 雨季施工安排

根据公路施工均为自然条件下野外作业，直接受天气影响的特点，能否保质、按期，将受自然因素影响造成的损失减少到最低的限度，是保证本工程顺利实施的关键，受季风影响，多雨湿润是本合同段的气候特点，根据这一特点，特采取了以下雨季施工安排：

    - 在修建临时设施和临时道路时应充分预见到雨季可能造成的影响和破坏，对于临时仓库、工棚、拌和楼以及临时道路，在修建时应做到防雨、抗洪、抗风、排水系统畅流、安全牢固，确保台风暴雨来临时不受破坏。雨过后可投入生产。

    - 对选择雨季施工的地段和项目进行详细的现场调查研究。

    - 路面施工的全过程都要密切关注气象资料情况，不但要专设气象接收机，经常性地保持与气象部门的联系，而且还要掌握中长期气象变化及雨量分布情况。施工中应保持拌和、运输、摊铺作业班组间的通讯畅通，在气候突变时，立即采取果断的措施，如停止拌和，尽可能加快摊铺，碾压成形，遮盖等。对于确受影响不能保证质量时，应以质量为重。

    - 但具备有足够的防暴雨、抗台风的物资、器具和设备等物质条件，而且全体施工人员还应有防险意识，确保工程保质、按期完成。

    - 储备足够的工程材料和生活物资。

    - 基层施工

      - 雨后路基表面积水应及时排除、晾晒；

      - 施工中遇雨立即通知拌和厂停止拌和混合料；

      - 注意水泥材料的苫盖防雨、防潮；

      - 及时检测石料、石粉等的含水量，以适时调整混合料。

质量管理组织机构图

项目经理

项目总工程师

物资设备部

工地试验室

工程质检部

各施工队队长

质量检查工程师

各工班（组）长、兼职质量检查员

操作人员自检、互检、交接检及QC小组

质量保证工作体系

质量保证工作体系

思想工作体系

产品形成过程的质量控制体系

组织保证体系

对设计图纸的质量审核

施工准备阶段的质量控制

材料、设备的质量控制

施工过程的质量控制

使用过程的质量控制

项目经理

总工

项目技术质检科

测量级、实验室

工长、测工、实验

预防为主

质量第一

满足用户需要

计量工作

标准化

质量管理信息系统（即质量的检查与反馈）

质量管理目标的实现

质量检查程序图

各施工班组

重

新

自   合                    整   施

检   格                    改   工

各施工班组领工员

不合格                                                           不

合格                         合

格

试验员

施工班组主管工程师

不

合

合格                          格

项目经理部质检工程师

合格

驻地监理工程师

施工队队长或主管工程师

项目经理部质检工程师

领工员

质量检测体系

施工准备

培路肩

碾压整形切槽

下承层清扫，洒水

返工处理                                        返工处理

填料摊铺、整平

碾压成型

质检员外观目测

轮迹、翻浆

测量员

试验员

质检员

压实度、宽度、横坡、平整度、厚度

质检员整理汇总检测结果

施工工长

质量信息通知

召开质量分析会

项目总工

改进施工方法

驻地监理抽验

NO

YES

进行下层施工

安全保障组织机构图

项目经理

项目总工程师

工程质检部主任

办公室主任

各施工队队长

安全制检工程师

各工班（组）长、兼职安全员

操作人员自检、互检、交接检

安全保障检查程序图

各施工班组

各施工队领工员

合                             不

格                             合

格

各施工队技术室

施工队主管工程师

不

合                           合

格                           格

项目经理部安全工程师

合

格

施工队队长或主管工程师

通

知

领工员

保证工期组织机构图

项目经理部

项目经理部工期保证小组

项目经理（组长）

项目总工程师

施工技术人员

各职能部门负责人

施工作业层

领工员

工班长

操作工人

土石方开挖施工工艺框图

不合格项目重做

施工测量

水平

断面

边框

护桩

中线

资料整理

不合格项目重做                                         不目

场地清理

合重

格做

砍树

挖树

杂草

施工

台阶

项

分项质量评定

不合格项

土方处理

目重做

确定可用运往以作填地段

施工记录

不重

工程师检查签证

合

格

项

签证

土方处

理检查

场地检查

测量

复核

审核

资料

目做

土方开挖

不合格项目重做

划分挖

土工点

确定开挖

工作面

确定运

输路线

开

挖

运

土

分项质

量评定

工程师检查

不合格项目重做

不合格项目重做

排水、防护

边坡整修

路面整修

浆砌片石

分项质

量评定

不合格项目重做

工程师检查

分项质

量评定

检查验收

路基填方施工工艺框图

不合格项目重做

施工测量

中线

水平面

断面

边桩

护桩

挡墙

资料整理

不合格项目重做

场地清理

不目

合重

格做

砍

树

挖树根

杂草

反挖

夯实

挖污

回填

改沟

施工

排水

台阶

项

分项质量评定

不合格项目重做

填料选择

不合格

项目重

密实度测定

土质鉴定

含水量测定

做

工程师检查签证

资料整理

不目

合重

签证

填料

检查

场地

检查

测量

复核

审核

资料

格做

项

合格

不合格项目重做工

路堤填筑

遇雨处理

核子仪检查

碾压遍数测定

碾压分度测定

运

料

扒平打碎

洒水如需要

从路两边向路

中间碾压

配合施工

分项

质量

评定

不合格项目重做

工程师检查

合格

不合格项目重做

排水、防护

边坡整修

路面整修

坡面整修夯实

坡面防护

分项质量评定

工程师检查

不合格项目重做

合格

检查验收

分项质量评定

现场压实试验工艺框图

预选路基所用填料、机型

压实工艺试验

土层厚度

压实遍数

压路机走行速度和作业距离

润土方式

经济性

规定值比较    合理性

可能性

否                                                                另选方案

施工中试验检测

经济效益

否

是

是

工艺流程

工艺参数

标准化工艺流程

实用工艺流程

实用工艺参数

交付实施

软基处理施工工艺流程图

施 工 准 备

测 量 放 样

清 除 淤 泥

指定卸淤泥地点

隐蔽检查

换 填 砂 处 理

监控测量

碾    压

检 测 密 实 度

质 量 评 定

手摆片石垫层施工工艺框图

施工准备

测  量

桩身挂线

摊铺片石

平地机整平

压路机静压

振动压路机压实

人工精平

进入下步工序

5%水泥稳定碎石基层施工工艺流程图

检查、整修垫层

各材料分析与组成混合料试验

施工测量放样

碎石组成配合比设计

报工程师审批

搅拌、运输

加水

摊铺、找平、整形

分段分遍碾压、施工

洒水养护

检查质量、测定各类数据并记录

报工程师审批

基层结束交验

水泥砼路面面层施工工艺框图

施工准备

测量放样、复测高程

路面基层清理

原材料准备

安装模板

原材料检测、认可

按设计图安放钢筋

钢筋认可

钢筋制作

砼配合比检测、认可

N

工程师检测（Y/N）

砼拌和、输送

Y

摊铺砼

摊铺、捣形、修饰

砼拌和、摊铺记录

抹平

试件制作

压纹

填料认可

N

拆模板

试件检测（N/Y）

填料准备

切缝

填缝料

Y

养生

工程师检测

检测记录

工序结束