# 渝水质监表3-2     建设单位质量管理体系检查登记表

| 工程名称 |  | 重庆市黔江区太极水库工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目法人 |  | 重庆市黔江区泰来水利电力开发有限公司 |  |  |  | 法人代表 |  | 简兴德 |  |  |  |
| 批准文号及时间 |  | 渝水基〔2003〕15号 2003年12月22日 |  |  |  | 注册时间 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 黔江区泰来水利电力开发有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 023--79241003 |  |  |  |
| 单位地址及邮编 |  | 黔江区新华大道中段88号 409000 |  |  |  | 主管部门 |  | 黔江区水务局 |  |  |  |
| 现场质量管理主要人员 | 姓名 |  |  | 年龄 | 性别 |  | 学历 |  | 职务 | 专业职称 |  |
|  | 邓光军 |  |  |  | 男 |  | 大学本科 |  | 项目部副经理 | 高级工程师 |  |
|  | 谭光中 |  |  | 44 | 男 |  | 大学本科 |  | 项目部副经理 | 高级工程师 |  |
|  | 王勇 |  |  | 27 | 男 |  | 大学本科 |  | 科长 | 助理工程师 |  |
|  | 师玉霞 |  |  | 24 | 女 |  | 大学本科 |  |  | 助理工程师 |  |
| 检查项目 |  |  | 检查内容 |  |  | 自查情况 |  |  |  |  | 备注 |
| 组织机构 |  |  | 机构设置情况 |  |  | 项目经理部内设质量管理处 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量管理领导机构是否建立 |  |  | 建立 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量管理负责人到位情况 |  |  | 到位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否有独立的质检机构 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |
| 人员配备 |  |  | 质量管理负责人职称及经历 |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质管人员数量及专业 |  |  | 4人，专业为水利工程、地质工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质管人员职称及上岗培训情况 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  |
| 质量制度管理 |  |  | 工程质量领导责任制是否建立 |  |  | 建立 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程质量管理责任制是否完善 |  |  | 完善 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量管理制度是否健全 |  |  | 健全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量奖惩制度内容是否符合有关规定 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量管理报表是否齐全 |  |  | 齐全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量监督负责人： 监督机构（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 渝水质监表3-3     监理单位质量控制体系检查登记表

| 监理单位名称 |  | 重庆江河工程建设监理有限公司 |  |  |  | 资质等级 |  | 甲级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 单位地址及邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场机构名称 |  |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  | 兰大玖 |  | 联系电话 |  |  | 13896465938 |
| 现场主要监理人员 | 姓名 |  | 年龄 | 性别 | 学历 | 职务 | 职称 |  |  | 专业 |  | 监理证书号 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查内容 |  |  |  | 自查情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 组织机构 |  | 监理单位资质是否符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场监理机构组建是否满足工程需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总监是否持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理机构设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员配备 |  | 人员数量是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业配套能否满足工程建设需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理人员持证上岗情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常规检测设备计量鉴定及检测人员持证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制规章制度 |  | 监理规划是否已编制，是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理实施细则的编制是否符合有关规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 岗位责任制是否完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量控制、抽检制度是否完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它质量管理方面的制度是否已制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量评定及工程验收工作程序是否已制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理日志、报表是否规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量监督负责人： 监督机构（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 渝水质监表3-4     设计单位质量保证体系检查登记表

| 设计单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 单位地址及邮编 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总负责人 |  |  |  | 现场设计代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 专业负责人 |  |  | 地质： ，水文： ，水工： ，电气： 金结： ，建筑： ，测量： ，造价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  |  | 自查情况 |  |  |  |  | 备注 |
| 组织机构 | 设计单位资质及业务范围是否满足有关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场设代组织是否已成立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人是否常驻工地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员配备 | 项目负责人是否符合从业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员数量是否满足工程需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业配套是否满足工程需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业人员素质是否满足建设项目需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务制度 | 提供设计文件、图纸签发制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否建立了单项设计技术交底制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场设计通知、设计变更的审核及签发制度是否完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量监督负责人： 监督机构（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 渝水质监表3-5     施工单位质量保证体系检查登记表

| 施工企业名称 |  | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 王增发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址及邮编 |  | 西安市西高新科技路16号7010065 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  | 水利水电工程总承包壹级 |  |  |
| 企业技术负责人 |  | 何小雄 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 029-88782202 |  |  |
| 经营范围 |  | 水利水电工程、房屋建筑工程、公路过程、公路路基工程、送变电工程等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承建工程名称 |  | 重庆市黔江区太极水库导流隧洞工程 |  |  |  |  |  | 合同名称及编号 |  |  | 重庆市黔江区太极水库导流隧洞土建施工合同(QJ-TJ-CⅠ) |  |  |
| 项目经理 |  | 朱亚雄 |  | 证件号码 |  | 0031349 |  | 联系电话 | 15310200567 |  | 现场技术负责人 |  | 吴松 |
| 现场主要质检人员 | 姓名 |  | 年龄 |  | 性别 |  | 学历 | 职务职称 |  | 专业 |  | 岗位证书号 |  |
|  | 吴松 |  | 36 |  | 男 |  | 大学 | 高级工程师 |  | 水利水电工程 |  | 陕(质)检字(A077)号 |  |
|  | 杨平修 |  | 27 |  | 男 |  | 大专 | 助理工程师 |  | 水利水电工程 |  | 陕(质)检字(0814)号 |  |
| 检查项目 |  | 检查内容 |  |  |  |  |  | 自查情况 |  |  |  | 备注 |  |
| 组织机构 |  | 资质证书及营业范围是否符合规定 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目经理部组织机构健全情况 |  |  |  |  |  | 机构健全 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有专门的质检机构 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否设立了专门的现场实验室 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 委托涪陵水电检测站 |  |
| 人员配备 设备配套 |  | 项目经理是否持证上岗 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质检人员设立与职称 |  |  |  |  |  | 高级工程师1名、助理工程师1名 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测试验人员是否持证上岗 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
|  |  | 关键岗位人员是否持证上岗 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测试验设备是否通过计量鉴定 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械设备是否满足标书和合同要求 |  |  |  |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |
| 质量保证规章制度 |  | 工程质量岗位责任制是否健全 |  |  |  |  |  | 健全 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程质量管理制度是否完善 |  |  |  |  |  | 完善 |  |  |  |  |  |
|  |  | 规程、规范、质量标准是否现行有效 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
|  |  | “三检制”等质量检测制度是否完善 |  |  |  |  |  | 完善 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工措施计划、施工试验方案是否已批准 |  |  |  |  |  | 已批准 |  |  |  |  |  |
|  |  | 对技术工人是否进行了技术交底和质量意识教育 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量监督负责人： 监督机构（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 渝水质监表3-6    检测单位质量保证体系检查登记表

| 检测单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测授权单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质证书号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 |  | 施工质量检测、建设（监理）抽检、 验收检测 |  |  |  |  |  |  |  | 合同名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位地址及邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场技术负责人 |  |  |  |  |  | 证件号码 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 现场主要 检测人员 | 姓名 |  |  | 年龄 | 性别 |  | 学历 |  |  |  | 职务 | 职称 |  |  | 专业 |  | 岗位证书号 |
| 检查 项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 自查情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 组织机构 | 资质证书、检测业务范围是否符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场试验组织机构设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有齐全的试验标准、规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员配备设备配 套 | 检测员数量是否满足工程需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测人员是否持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验方法是否符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验设备配备是否满足工程需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测试验设备是否通过计量鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务制 度 | 岗位责任制是否完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时提供检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测月报是否规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目监督负责人: 监督机构：（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |