外挂架计算书

外挂架用于支撑外墙模板。外挂架之间用钢管连接，上铺钢跳板，外侧作防护栏杆。外挂架的计算，以单榀外挂架为计算单元按铰接桁架进行计算。

A

B

P/2

P/2

P

S3

S2

S6

S4

S5

S7

S1

A

B

P

P

S3

S2

S6

S4

S5

S7

S1

荷载和计算简图：

1、荷载:  外挂架上的荷载有以下几种：

- q1=4×7501.8×1.3=1282Nm2q2=1500×21.8×1.3=1282Nm2操作人员荷载，按每一开间（1.8m左右）外挂架上最多有4个人操作，每人按750N计，则：

- 外挂架自重力，每副架按1500N计，则：

- 钢跳板荷载，按每一开间平铺5块（250×3000）则：

q3=5×180/1.8/1.3=385N/m2

- 模板荷载，按钢模板1200N/m2取值，则：1200×1.8×2.7=5832N

q4=5832/(1.8×1.3)=2492N/m2

总荷载：

q=q1+q2+q3+q4=1282+1282+385+2492=5441N/m2

2、计算简图：

计算时考虑两种情况：

- P=5441×1.8×1.32=6366N外挂架上的荷载为均匀分布，化为节点集中荷载，则为：

- 荷载的分布偏于外挂架外侧，化为节点集中荷载，则为：

## P=5411×1.8×1.3=12732N

- 内力计算：按桁架进行计算，计算结果见下表：

桁架杆件内力表

| 内力系数及内力值(N) |  | 选用杆件规格 (mm) | 杆件截面面积 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷载均匀分布时 | 荷载偏于外侧时 |  |  |
| S1=0.48P=3056 | S1=0.48P=6111 | [6.3槽钢 | 844 |
| S2=0.98P=6239 | S2=0.98P=12477 | [6.3槽钢 | 844 |
| S3=1.04P=6621 | S3=1.04P=13241 | [6.3槽钢 | 844 |
| S4=-1.16P=-7385 | S4=-1.16P=-14769 | 48钢管 | 489 |
| S5=-1.11P=7066 | S5=-1.11P=14133 | 48钢管 | 489 |
| S6=-0.52P=3310 | S6=-0.52P=6621 | 48钢管 | 489 |
| S7=0.03P=191 | S7=0.03P=382 | 48钢管 | 489 |
| 支座RAV=2P=12732 | 支座RAV=P=12732 |  |  |
| RAH=0.5P=3183 | RAH=0.5P=6366 |  |  |
| RBH=0.5P=3183 | RBH=0.5P=6366 |  |  |

三、截面验算：

- 杆件S1=6111N,选用[6.3槽钢,A=844mm2。考虑槽钢与外挂架拉杆连接有一定偏心，其容许应力乘以0.85折减系数，则：

σ=S1/A=6111/844=7.24N/mm2<0.85f=0.85×215N/mm2=183N/mm2

- 杆件S2、S3均为拉杆，其最大内力S3=13241N,选用[6.3槽钢,则：

σ=S3A=13241844=15.69Nmm2<183Nmm2λ=l0r=125011.85=105.5<λ=400l0=1250mm,r=11.85mm

3.杆件S4、S+5均为压杆，其最大内力S4=14769N,S5=14133N

该杆在平面外的计算长度为:

l0=l1(0.75+0.25S5S4)=2237(0.75+0.251413314769)=2213mm（l1为杆S4与S5长度之和）。

(D、d分别为钢管的外径和内径)。

I=0.25(d2+D2)1/2=15.78mm

- 焊缝强度验算：

取腹杆中内力最大杆件S4=14769N计算。

焊缝厚度hf取5mm,则焊缝有效厚度hu=0.7hf=0.7×5=3.5mm。

- 支座强度验算：

- 支座A，采用M27外挂架拉杆。拉杆受拉验算：

A=π⋅r2=π×13.5×13.5=572.3mm2σ=RAHA=6366572.3=11.12Nmm2<f=183Nmm2RAH=6366N

外挂架拉杆受剪验算：RAV=12732N

τ=RAVA=12732572.3=22.24Nmm2<fvw=125Nmm2支座B，采用63×100×6,的垫板支承在墙面上。

墙面承压验算：

σ=RBHA=63666300=1.01Nmm2<215Nmm2RBH=6366N,A=63×100=6300mm2

- 关于挂架阳角处的处理措施：

鉴于挂架阳角处悬挑过长，特采用增设钢管斜撑的方式。钢管采用Ф48*3.5mm,支点距挂架2000mm处。

（一）、钢管斜撑计算：只需计算荷载分布偏于外侧一排斜撑：

2000

2000

P

S1

S2

S3

P

P=q×22=6240N

(二)、内力计算：按桁架计算，计算结果见下表：

S1=-P=-6240N

S2=-2P=-8823.36N

S3=P=6240N

（三）、强度验算：

σ=S1A=6240489=12.76Nmm2≤215Nmm2

λ=Lr=300015.78=190.11

查表得：ψ=0.218

σ=S2ΨA=8823.360.218×489=82.77N/mm2<215N/mm2

由上所得，该钢管斜撑满足使用要求。

所以，整个外挂架满足使用要求。