比亚迪惠州基地—C6、C7厂房

落地式卸料平台施工方案

编制：

审核：

审批：

深圳市金世纪工程实业有限公司

二零零七年五月九日

第一章工程概况

××××××××××建设地点位于×××××。单体建筑面积为54495.23m2，为五层戊类厂房，每层使用限为500人，建筑高度为27.45m，室内外高差为450mm，结构类型为钢现浇筋混凝土框架结构，设计使用年限为50年，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，一层层高7.0m，其余各层层高5.0m；电梯基坑为-1.80m。

基础采用天然地基，混凝土独立基础；顶部带天窗结构；一般装修。

主梁跨度为8.5×8.5m，井字梁跨度为2.9×2.9m；板厚120㎜。

第二章编制依据

钢管落地平台脚手架的计算参照

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等。

第三章落地平台计算书

卸料平台平面搭设尺寸为3.0m宽×34mm长，分别在-轴线、-轴线、-轴线、-轴线之间，最高搭设高度至四层楼面，标高为：22.0m，室内外高差按0.20m计，可知最高搭设高度为22.2m。使用时逐层往上搭设，平台往外挑100mm，见剖面图本方案按平台最大高度考虑，最大堆放荷载为1t，受力面积为4㎡，每吊不能超过0.8t。卸料平台的立杆纵距1.2m、横距1.2m、步距1.5m，脚手架搭设高度：22.20m，，钢管类型(mm):Φ48×3.5，扣件连接方式：平台板下钢管采用双扣件，其他采用单扣件，扣件抗滑承载力系数:0.80，立杆上端伸出至模板支撑点的长度0.30m，平台底钢管间距离300mm。

脚手板自重:0.3kN/m2；栏杆自重:0.15kN/m2；材料堆放最大荷载:2.5kN/m2；施工均布荷载标准值:1kN/m2。

落地平台支撑架立面简图

落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元

一、纵向支撑钢管计算:

纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算，截面力学参数为

截面抵抗矩W=5.08cm3；

截面惯性矩I=12.19cm4；

纵向钢管计算简图

1.荷载的计算：

(1)脚手板与栏杆自重(kN/m)：

q11=0.150+0.300×0.300=0.240kN/m；

(2)堆放材料的自重线荷载(kN/m)：

q12=2.500×0.300=0.750kN/m；

(3)活荷载为施工荷载标准值(kN/m)：

p1=1.000×0.300=0.300kN/m

2.强度计算:

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和；

最大弯矩计算公式如下:

最大支座力计算公式如下:

均布恒载：q1=1.2×q11+1.2×q12=1.2×0.240+1.2×0.750=1.188kN/m；

均布活载：q2=1.4×0.300=0.420kN/m；

最大弯距Mmax=0.1×1.188×1.2002+0.117×0.420×1.2002=0.242kN.m；

最大支座力N=1.1×1.188×1.200+1.2×0.420×1.200=2.173kN；

截面应力σ=0.242×106/(5080.0)=47.605N/mm2；

纵向钢管的计算强度47.605小于205.000N/mm2,满足要求!

3.挠度计算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度；

计算公式如下:

均布恒载:

q=q11+q12=0.990kN/m；

均布活载：

p=0.300kN/m；

V=(0.677×0.990+0.990×0.300)×1200.04/(100×2.060×105×121900.0)=0.799mm

纵向钢管的最大挠度小于1200.000/250与10,满足要求!

二、横向支撑钢管计算:

支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算；

集中荷载P取纵向板底支撑传递力，P=2.173kN；

支撑钢管计算简图

支撑钢管计算弯矩图(kN.m)

支撑钢管计算变形图(kN.m)

支撑钢管计算剪力图(kN)

最大弯矩Mmax=0.978kN.m；

最大变形Vmax=3.951mm；

最大支座力Qmax=9.507kN；

截面应力σ=192.512N/mm2；

横向钢管的计算强度小于205.000N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于1200.000/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑移的计算:

双扣件承载力设计值取16.00kN，

按照扣件抗滑承载力系数0.80，该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN。

R≤Rc

其中Rc--扣件抗滑承载力设计值,取12.80kN；

纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值R=9.507kN；

R<12.80kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

四、模板支架荷载标准值(轴力):

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容：

(1)脚手架的自重(kN)：

NG1=0.129×22.200=2.866kN；

钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A双排架自重标准值，设计人员可根据情况修改。

(2)栏杆的自重(kN)：

NG2=0.150×1.200=0.180kN；

(3)脚手板自重(kN)：

NG3=0.300×1.200×1.200=0.432kN；

(4)堆放荷载(kN)：

NG4=2.500×1.200×1.200=3.600kN；

经计算得到，静荷载标准值NG=NG1+NG2+NG3+NG4=7.078kN；

2.活荷载为施工荷载标准值产生的荷载。

经计算得到，活荷载标准值NQ=1.000×1.200×1.200=1.440kN；

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N=1.2NG+1.4NQ=1.2×7.078+1.4×1.440=10.510kN；

五、立杆的稳定性计算:

立杆的稳定性计算公式:

其中N----立杆的轴心压力设计值(kN)：N=10.510kN；

σ----轴心受压立杆的稳定系数,由长细比Lo/i查表得到；

i----计算立杆的截面回转半径(cm)：i=1.58cm；

A----立杆净截面面积(cm2)：A=4.89cm2；

W----立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3)：W=5.08cm3；

σ--------钢管立杆抗压强度计算值(N/mm2)；

[f]----钢管立杆抗压强度设计值：[f]=205.00N/mm2；

Lo----计算长度(m)；

如果完全参照《扣件式规范》，由公式(1)或(2)计算

lo=k1uh(1)

lo=(h+2a)(2)

k1----计算长度附加系数，取值为1.167；

u----计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u=1.730；

a----立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度；a=0.300m；

公式(1)的计算结果：

立杆计算长度Lo=k1uh=1.167×1.730×1.500=3.028m；

Lo/i=3028.365/15.800=192.000；

由长细比lo/i的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ=0.195；

钢管立杆受压强度计算值；σ=10509.624/(0.195×489.000)=110.216N/mm2；

立杆稳定性计算σ=110.216小于[f]=205.000满足要求！

公式(2)的计算结果：

Lo/i=2100.000/15.800=133.000；

由长细比lo/i的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ=0.381；

钢管立杆受压强度计算值；σ=10509.624/(0.381×489.000)=56.410N/mm2；

立杆稳定性计算σ=56.410小于[f]=205.000满足要求！

如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算

lo=k1k2(h+2a)(3)

k2--计算长度附加系数，按照表2取值1.050；

公式(3)的计算结果：

Lo/i=2573.235/15.800=163.000；

由长细比lo/i的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ=0.265；

钢管立杆受压强度计算值；σ=10509.624/(0.265×489.000)=81.102N/mm2；

立杆稳定性计算σ=81.102小于[f]=205.000满足要求！

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

- 安全管理

1、立杆必须采用对接加高，顶部用托架调整；外侧设通高十字剪刀撑；每跨（两个柱之间的）均设十字剪刀撑，卸料平台与混凝土结构采用刚性连接。

2、卸料平台架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5036）考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。搭设卸料平台人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3、卸料平台架的构配件质量与搭设质量，应按技术规范JGJ130-2001相应规定进行检查验收，合格后方准使用。

4、卸料平台架上堆积荷载不得超过1.0t，每次起吊重量不得超过0.8t。随吊随清运。

5、当有六级或六级以上大风和雾、雨天气时应停止各种作业。雨后上架作业应有防滑措施。

6、卸料平台的安全检查与维护，应遵照JGJ130-2001相应规定，安全网应按有关规定架设。

7、在卸料平台架使用期间，严禁拆除下列杆件：

1）主节点处纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；

2）连墙件。

8、搭拆卸料平台时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

附图：

1、卸料平台平面布置图

2、平面布置详图

3、里面布置详图

4、1-1剖面图