单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

表G.0.1-2

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 资料名称 |  | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 |  | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 预制构件、预拌混凝土合格证 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给 排 水 与 采 暖 |  | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 电 气 |  | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 设备调试记录 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 资料名称 |  | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 通 风 与 空 调 |  | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 制冷设备运行调试记录 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 制冷、空调系统调试记录 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 分项、分部质量验收记录 |  |  |  |  |
| 1 | 电 梯 |  | 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 负荷试验、安全装置检查记录 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智 能 建 筑 |  | 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 系统检测报告 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 分项、分部工程质量验收报告 |  |  |  |  |
| 结论： 总监理工程师 施工单位项目经理 年 月 日 （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |