吊篮脚手架验收表

AQ2.10.2.1.6□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |  |  |
| 施工执行标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部位: |  |  |  |  | 搭设高度: m |  | 材质型号: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  | 实测实量实查 |  | 验收结果 |
| 一 | 资料部分 | 施工单位有专业资质,操作人员经培训持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有施工方案,有设计计算书，审批手续完备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每次提升后经验合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提升和作业前有安全技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有安全操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安全装置 | 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊篮组装符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电动（手动）葫芦使用合格产品，保险卡有效，吊钩有保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊篮保险绳有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安全防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 荷载 | 施工荷载符合设计规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊篮使用前经荷载试验合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 人签名 |  |  | 总包单位 |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |