施工现场消防设施验收表

AQ2.13.6□

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 内容与要求 |  |  |  |  | 验收结果 |  |
| 一 | 管理制度 | 1.落实防火管理制度、三级防火责任制，有明显的防火标志和宣传教育 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.落实动火审批制度，严格执行“十不烧”规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.成立义务消防队，消防器材专人管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.发现火险隐患，按“三定”原则落实整改、有记录 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 易燃物管理 | 1.木工间应有禁烟牌，易燃物及时清除 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.易燃物与厨房等处的明火应有安全距离 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.易燃物的堆放应分堆垛和分组放置，每个堆垛面积为：木材不得大于300m2，堆垛之间应留3m宽的消防通道。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.易燃液体应用密封容器盛装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.废弃的易燃物、易燃液体等不得随便丢弃，应妥善处理 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 防火器材配置 | 1.含8层以上、20层以下工程，一般每100m2设2个灭火器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.高度24m以上的工程应设置有足够水量、立管直径在2英寸以上，有足够扬程的高压水泵和每层设有消防水源接口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.危险仓库、油漆间、木工间、木库每25m2配一个种类合适的灭火器，配电间配有种类合适的灭火器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.大型临时设施总面积超过1200m2的应备有专供消防用的太平桶、积水桶（池），黄沙池等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.一般临时设施区每100m2配两个10L灭火器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.厨房屋面应用防火材料，每50m2设二只灭火器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.熔化沥青按规定配备消防器材 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 现场防火 | 1.建筑物内外道路和通道畅通 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.在建工程内不得兼作办公室、民工宿舍、仓库 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.高层建筑施工现场上下要有通讯报警装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.严禁宿舍使用电炉、电热器具及不大于60W为灯泡 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.设立吸烟区，不得在非指定场所吸烟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.严禁在屋顶用明火熔化柏油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.施工现场应有可靠的防雷措施 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 人签名 | 总包单位 |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明

AQ2.13.6

- 施工现场应根据施工作业条件订立消防制度或消防措施。按照不同作业部位，灭火器材设置的位置和数量等要求均应符合有关消防规定。

- 由项目技术负责人及专业管理工程师主持验收工作

- 将检查情况填入验收表。