建筑工程施工现场安全管理资料

（征求意见稿）

二○○三年三月

总　　　目　　　录

第一卷　安全管理

- 安全生产责任制和目标管理

- 施工组织设计

- 分部（分项）工程与特种作业安全技术交底

- 特种作业人员花名册及操作证复印件

- 安全生产检查制度和检查记录

- 安全教育

- 班前安全活动

- 工伤事故档案

第二卷　　文明施工

- 文明施工管理

- 现场防火管理

第三卷　　许可证、准用证

安全检查验收表

第四卷　施工用电安全技术档案

- 第一卷　安全管理

建筑工程施工现场安全管理资料

第一卷

安全管理

备案登记号：

工程名称：

工程地点：

施工单位：

监理单位：

- 说　　明

本卷包括的内容：

- 安全生产责任制和目标管理

- 施工组织设计

- 分部（分项）工程与特种作业安全技术交底

- 特种作业人员名册及操作证复印件

- 安全生产检查制度和检查记录

- 安全教育

- 班前安全活动

- 现场标志

- 工伤事故档案

建筑工程施工现场安全管理资料

- 一、安全生产责任制和目标管理

- 说　明

一、建立健全工程项目部各层次的安全生产责任制，做到纵向到底，横向到边。经济承包合同要有安全生产的专项条款、必须明确安全目标和各项安全指标，以及指标分解后的考核办法和奖惩办法。

二、安全生产责任制，要求简明扼要、要有针对性和可行性，责任要落实到人，认真执行，强化实施。

三、制定各工种安全技术操作规程。

四、施工现场应有企业安全生产责任制管理文件。

本项目要求的资料有：

1、工程项目部全生产责任制（包括个部门的责任分解和考核办法）和奖惩办法

2、经济承包合同复印件

3、安全管理目标表

4、工程项目都安全生立第一责任人和直接责任人任命书

5、防火责任人任命书

6、工程项目部管理人员名册

7、建设、监理单位安全管理人员名册

8、岗位责任制考核表、责任目标考核记录

- 安　全　管　理　目　标　表

施工单位（章）：

工程名称：

| 伤亡控制指标 |  |
| --- | --- |
| 施工安全达标 |  |
| 文明施工目标 |  |

制表：　　　　　　　审核：　　　　　　　　　制表日期：

- 工程项目部管理人员名册

工程名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业技术职称 | 岗位职务 | 本岗位工作年限 | 文化程度及专业 | 上岗证件号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表人：　　　　　　　　　　　审核人：　　　　　　　　　　　填报日期；　　　年　　月　　　日

- 建设、监理单位安全管理人员名册

工程名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业技术职称 | 岗位职务 | 本岗位工作年限 | 文化程度及专业 | 上岗证件号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表人：　　　　　　　　　　　审核人：　　　　　　　　　　　填报日期；　　　年　　月　　　日

- 岗　位　责　任　制　考　核　表

| 姓 名 |  | 岗 位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行安全生产方针、政策、规范规定情况 |  |  |  |  |
| 安全责任指标得分 |  |  |  |  |
| 安全业务能力 |  |  |  |  |
| 安全工作业绩 |  |  |  |  |
| 综合评价 |  |  |  |  |
| 考核单位 |  | 考核人 |  |  |

建筑工程施工现场安全管理资料

- 二、施　工　组　织　设　计

- 说　　明

施工组织设计中应编制安全技术措施，对于下列危险性较大的项目应当编制专项施工方案。

1）深基坑支护与降水工程；

2）土方开挖工程；

3）模板工程；

4）起重吊装工程；

5）脚手架工程；

6）拆除、爆破工程；

7）施工用电；

8）塔吊、外用电梯、物料提升机及其他垂直运输设备的安装和拆卸；

9)季节性施工

10）其它危险性较大的工程

专项施工方案是指导施工的安全技术文件：编制时要有设计依据、有计算书和安全验算结果。有文字说明和详图，并经企业技术负责人审定批准，监理单位审核同意双方单位盖章后方可为有效。在施工中需要更改的措施，必须经批准部门同意报监理单位审核后方可为有效。

建筑工程施工现场安全管理资料

- 分部（分项）工程与特种作业安全技术交底

- 说　　明

一、施工单位应当根据建设工程项目的特点，依据建设工程安全生产的法律、法规和标准，建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。

二、安全技术交底文件应有针对性，由专业技术人员编写，技术负责人审查，施工单位负责人批准；编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。

三、工程项目施工前，必须进行安全技术交底，被交底人员应当在文件上签字，并在施工中接受安全管理人员的监督检查。

安全技术交底资料应包括：

1、人工挖孔桩工程安全技术交底

2、土方工程施工安全技术交底

3、砼工程施工安全技术交底

4、钢筋工程施工安全技术交底

5、模板安装安全技术交底

6、模板拆除安全技术交底

7、砌筑工程施工安全技术交底

8、外装饰抹灰工程安全技术交底

9、室内抹灰工程安全技术交底

- 人工挖孔桩工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | （1）严格按照施工方案的要求作业。 （2）挖孔、起吊、护壁、余渣运输等所使用的一切设备、设施、安全装置、工具配件以及防毒面具等个人劳动防护用品必须在每班作业前进行检查，确保完好和使用安全。 （3）每日开工前必须检测井下的有毒有害气体，并有足够的安全防护措施。桩孔开挖超过10m时，应有专门向井下送风的设备，风量不宜小于25L／S。 （4）孔内必须设置应急软爬梯；电葫芦、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳或尼龙吊挂或脚踏井壁凸缘上下。 （5）挖出的土方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周围1m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。 （6）井下作业人员与井上人员应有可靠的联络信号保持联络，若发现地下出水、流沙、塌方、井圈护壁变形、有害气体、不明物等情况应暂停施工，迅速撤离井底并应及时上报，以采取措施处理解决。 （7）井底抽水时，应在挖孔作业人员上到地面后，再合闸抽水，抽水后即关闭电源，严禁带电作业。 （8）孔内照明应采用安全矿灯或12伏以下的安全电压。施工现场的临时用电应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。孔上电缆必须架空2m以上。 （9）井桩开挖前，应用红砖砌筑高处地面150mm的井口防护圈，以防地面水和杂物等落入孔洞。 （10）孔下作业人员必须穿长筒绝缘鞋，戴好安全帽，系好安全带和保险扣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 土方工程施工安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | （1）要严格按照设计要求和施工方案的规定进行作业。 （2）土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。 （3）基坑槽、管沟土方开挖过程中，依设计要求为依据或规范要求为依据，对基坑边形进行监控。 （4）井坑边界周围地面应设排水沟，对坡顶、坡面、坡脚采取排水措施。 （5）基坑周边严禁超堆荷载。 （6）基坑开挖过程中，应防止碰撞支护结构、工程桩；应随时注意土壁变动的情况，发现有裂缝等异常现象，必须暂停施工，报告项目经理进行处理。 （7）挖土方时，如发现有不能辨认的物品或事先未预见到的情况时，应及时停止作业，报告上级处理。 （8）水下作业，要严格检查电器的接地或接零和漏电保护开关，电缆应完好，并穿戴防护用具。 （9）对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏情况，采取自上而下，分段跳槽，及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖，大爆破作业。 （10）人工调运泥土，应检查工具、绳索、钩子是否牢靠，起吊时下方不得有人。 （11）在基坑或深井下作业时，必须戴安全帽。 （12）基坑四周必须设1.5m高的防护栏杆，防护栏杆距基坑距离不小于1m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 混凝土工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | (1)浇灌砼前必须先检查模板支撑的稳定情况，特别要注意检查用斜支撑支的悬臂构件的模扳的稳定情况。浇注砼过程中，要注意观察模板，支撑情况，发现异常，及时报告。 (2)水平运输通道旁予留洞口，电梯井口，必须检查完善盖板、围护栏杆。高处临空搭设车道必须稳固，两侧设围护栏杆，推车或机动翻斗车倒硷时，应有挡车措施，不得过猛或撒把。 (3)垂直运输采用井架、龙门架运输时，推车车把不准超出吊盘外，车轮前后应挡牢，卸料时持吊盘停稳、制动可靠后方可上盘。塔吊料斗浇捣砼时，指挥、扶斗人员与塔吊司机应密切配合，放下料斗时，作业人员应避让、站立稳当，严禁空中手斜拉吊物和吊钩。 (4)震捣器电源线必须完好无损，供电电缆不得有接头，砼振揭器作业转移时，电动机的导线应保持有足够的长度和松度。严禁用电源线拖拉振捣器。作业人员必须穿绝缘胶鞋，戴绝缘手套。 (5)浇筑砼所使用的桶、槽必须固定牢固，使用串筒，串筒节间应连接牢靠，操作部位设防护栏杆，严禁站在桶槽帮上操作。 (6)用泵输送砼时，输送管道接头必须紧密可靠不漏浆、安全阀完好，管道架子牢固，输送前，先试送，检修时必须卸压。 (7)浇灌框架、梁、柱砼时，必须设操作平台，严禁站在模板或支撑上操作。 (8)浇筑圈梁、雨篷、阳台砼必须搭设脚手架，严禁站在墙体或模板帮上操作。 (9)浇筑拱形结构，应自两边拱脚对称地相向进行。浇筑储仓，下口应先行封闭，并搭设脚手架，以防人员坠落。 (10)夜间浇筑时，必须有足够的照明设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 钢筋工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | (1)作业人员进入现场必须严格遵守安全生产纪律，熟记并遵守安全技术操作规程。正确使用好个人防护用品。 (2)拉直钢筋时，地锚必须牢固，卡头卡紧，2m区域内禁止行人，卷扬机或绞磨机正面必须设防钢筋回弹档板。钢筋断料、配料、弯料等作业在地面或楼地面进行，严禁在高空操作。 (3)冷拉钢筋时，卷扬机前设防护挡板或将卷扬机与冷拉方向成900，用封闭式导向滑轮，冷拉场地禁止人员通行或停留。 (4)冷拉钢筋应缓慢均匀，锚卡具必须卡牢，发现异常立即停车，放松钢筋后才能重新进行操作。 (5)钢筋切断机不准带病运转，电器设备必须安装漏电保护器和接保护零线保护。 (6)人工断料，工具牢固，打锤区内不得站人，锤击方向应与掌钳人方向错开，切断小于300mm长的短钢筋时，应用钳子夹车，严禁手扶。 (7)起吊钢筋时必须规格统一，长短一致，捆扎牢固，禁止一点吊运。并将该捆重量通知起重机机械指挥和司机。 (8)起吊钢筋骨架，下方禁止站人，待骨架降至距安装标高1m以内方准靠近、就近支撑好后方可摘钩。 (9)搬运及绑扎钢筋与架空输电线路的安全距离必须符合安全（按回转半径计）要求，防止钢筋回转时碰撞电线发生触电事故。 (10)多人运送钢筋，起、落、转、停动作必须一致，人工上下传递不得在同一直线上，严禁传送人员站立在墙上，禁止将钢筋集中堆放在模板或脚手架上。 (11)深坑(沟)绑扎前检查土壁的稳定和固壁支撑的稳定性，不得因影响绑扎钢筋而随意拆除支撑。 (12)绑扎立柱、墙体钢筋，严禁攀登骨架上下，不准将木料、管子；钢模校穿在钢箍内作为立人板，绑扎3m以上的柱钢筋，必须搭设操作平台。3m以内的柱钢筋，可在楼面或地面绑扎。 (13)绑扎圈梁、挑梁、外墙、边柱钢筋，无外架时必须设外挂架或悬挑架，并按规定挂好安全网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 模板安装工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | 1、模板工程作业高度在2m和2m以上时，应根据高空作业安全技术规范的要求进行操作防护，在4m以上或二层及二层以上周围府设安全网和防护栏杆。 2、支模应按规定的作业程序进行，模扳未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面安装、拆模板。 3、支设高度在3m以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台，低于3m的可用马登操作。 4、支设悬挑形式的模板时，应有稳定的立足点。支设临空构筑物模板时，应搭设支架。模板上有预留洞时，应在安装后将洞盖没。混凝土板上拆模后形成的临边或洞口，应按规定进行防护。 5、操作人员上下通行时，不许攀登模板或脚手架，不许在墙顶、独立梁及其他狭窄而无防护栏的模板面上行走。 6、模板支撑不能固定在脚手架或门窗上，避免发生倒塌或模板位移。 7、在模板上施工时，堆物不宜过多，不宜集中一处，大模板的堆放应有防倾措施。 8、冬季施工，应对操作地点和人行通道的冰雪事先清除；雨季施工，对高耸结构的模板作业应安装避雷设施；五级以上大风天气，不宜进行大块模板的拼装和吊装作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 模板拆除工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | 1、模板支撑拆除前，混凝土强度必须达到设计要求，并应申请、经技术负责人批准后方可进行。 2、各类模板拆除的顺序和方法，应根据模扳设计的规定进行，如无具体规定，应按先支的后拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模扳和支架的顺序进行拆除。 3、拆模时必须设置警戒区域，并派人鉴护；采模必须拆除干净彻底，不得留有悬空模板。 4、拆模高处作业，应配置登高用具或搭设支架，必要对应戴安全带。 5、拆下的模板不准随意向下抛掷，应及时清理渭乏，临时堆放处高楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过1m，楼层边口、通道口、脚手架边缘严禁堆放任何拆下物件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 砌筑工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | (1)基础砌筑前先检杏土壁的稳定和土壁支撑的完好情况，砌筑中应经常检查基坑土壁变化情况，发现异常立即采取加固措施，堆放砖块、材料应距坑边1m以外，深基坑设有档板支撑时，作业人员由梯子上下，禁止跳、踩踏砌体和支撑上下。运料不得碰撞支撑。 (2)严禁站在墙顶上划线、刮缝、清扫墙面和检查大角垂直等工作。砍砖时应面向墙面碎砖应落在脚手架上，以免碎砖下落飞出伤人。 (3)超过1.2m以上的墙面，应搭设脚手架，在一层以上或高度超过3m时，采用里脚手架必须支挂安全网。 (4)脚手架上堆放材料、设备不得超过规定荷载，堆砖高度不超过四皮砖，同一块脚手板上操作不应超过2人。 (5)起重机吊运砖时，必须使用砖笼，严禁用推车或砂浆灰盘吊运砖块，吊运砖时，吊臂回转范围内下面禁止人员行走或停留。 (6)上脚手架前首先检查脚手架搭设是否稳定，架板铺设是否满铺，稳定，有无探头板。禁止用不稳固的工具或物体在脚手板上垫高操作，检查护身栏杆，安全网(立、平、兜)有无不严密、固定不好之处，如发现及时解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 外装饰抹灰工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | (1)作业人员进入现场必须正确使用好个人防护用品。 (2)高处作业，脚手架必须牢固，操作层铺满脚手板，安全网张挂必须齐全严密，严禁探头板，不准小横杆或脚手板支设在门窗或阳台上。 (3)高处作业必须站在脚手板上操作禁止垫高或站在钢管阳台栏板，门窗扇等部位作业。工具材料必须放置稳妥，防止坠落伤人。 (4)运送砂浆或其它材料，道路必须畅通，通道两侧临边，洞口有防护设施，安全可靠。 (5)井架、龙门架、自立架调运砂浆或其他材料，必须放置稳妥，上升至卸料部位，等停靠保险装置稳妥后，方可到吊盘内运送材料，吊盘未降至地面，严禁地面人员进入架内作业。 (6)使用手持电动工具，电源线必须完好，配电楼电保护器，一机一闸，严禁电源线临时搭挂在照明或其它线路上。 (7)作业人员必须由通道或爬梯上下，严禁乘坐吊盘或攀登脚手架、井架、龙门架、自立架、门窗洞口等部位上下。 (8)不准随意拆除、斩断脚手架与建筑物的拉结措施，不准随意拆除脚手架的安全措施，如妨碍施工必须经施工负责人批准方能拆除防碍部位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 室内抹灰工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | （1）作业人员，进入现场必须严格遵守安全生产纪律，熟记已并遵守安全技术操作规程，正确使用好个人防护用品 （2）高处作业的脚手架稳固，铺满脚手板，设置围护栏杆，严禁探头板，不准垫高操作，工具材料放置稳妥，严禁向下抛扔物体。 （3）使用的木凳，支架必须平稳牢固，严禁站在阳台栏板、门窗扇、暖气片、洗脸池等部位业。严禁脚踏外窗台上下脚手架。 （4）井架、龙门架、自立织吊运材料，必须待停靠保险装置稳妥后方进入盘内拉运材料，不准倒退行走。吊盘下放时，严禁手、头伸入架内，不准在卸料平台边沿休息，嘻笑打闹。 （5）绳索、滑轮吊运材料，必须绑扎牢牢固，绳索结实，吊物不准碰撞挂脚手架。 （6）手持电动工具电源线必须完好，配备漏电保护器，一机一闸，严禁电源临时搭挂在照明线或其它线路上。 （7）作业人员必须由通道或爬梯上下，严禁攀登脚手架、井架、自立架、龙门架或乘座吊盘上下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 卷材屋面房水工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | (1)作业人员进入现场必须使用好个人防护用品。 ． (2)患有皮肤病、眼病、刺激过敏等病症的人员，不得参加作业。作业人员应注意风向，防止中毒或烫伤，施工过程中发现恶心、头晕、刺激过敏等情况。必须立即停止作业。 (3)屋面四周必须设置防护栏杆，孔洞加盖封严或设防护栏，并加设水平平网。 (4)熬油炉灶距建筑物的安全距离不得小于10米，距易燃品仓库不得小于25米，距架空输电线路的距离必须符合安全技术规范要求，炉灶附近严禁储存、堆放易燃易爆品。 (5)熬油人员必须坚守岗位，熬油量不得超过容量的2／3，下班时必须熄灭余火，并关闭炉门。 (6)熬油处必须配备铁板、干砂、湿麻袋和灭火器，沥清着火时，严禁用水灭火。 (7)装运沥青的铁桶、油壶、铁勺等工具，严禁用锡焊接，装油量不得超过容器甲2／3：：调运油的机具绳索、滑轮等必须牢固可靠，屋面设操作平台围栏。油桶、油壶放置平稳，油桶下方10米范围内严禁站人。现场作业二次加温的火炉必须设安全围板，以防火星飞溅。班中剩余冷底子油单独处理，严禁回锅利用。 (8)铺卷材应面向前方并注意临边边界，严禁倒退铺设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 钢木门窗安装工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | (1)经常检查所用工具是否牢固，防止脱柄伤人。 (2)安装钢、木门窗府站在楼地面、马凳操作平台或脚手架上操作，禁止站在窗台外侧、阳台栏板等危险部位作业，门窗框就位校正后必须立即钉牢或施焊固定，木窗扇安装刨好合好缝后立即固定，不论固定与否，严禁手拉窗扇进行攀登作业。 (3)安装外门窗，无防护作业时，必须系好安全带，保险钩挂在操作人员上方固定的物体上并设专人保护。 (4)安装上层窗扇，不要向下乱扔东西，工作时注意脚要踩稳，不要向下看。 (5)搬运钢门窗时应轻放，不得使用木料穿入框内吊运到操作位置。 (6)钢门窗不得平放，应该竖立，其竖立坡度不大于二十度，并不准人字型堆放。 (7)不准脚踩窗扇芯子，或在窗扇芯子放置脚手板的悬吊生物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 油漆工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | (1)各类油漆必须设专用库房存放，不得与其它材料混存，挥发性油料科必须存于密闭容器内，库房必须通风良好，配置消防器材，库房内严禁烟火，照明灯应具有防爆措施。 (2)使用煤油、汽油、松香水、丙酮等易燃物调配油料，不准吸烟，工作场所必须通良好。 ’ (3)油漆窗子，外开窗扇、封沿板、水落管等部位作业，必须站在稳固处或拴好安全带，严禁站在或骑在窗槛、栏板、钢管、洞口边沿等危险处作业。 (4)使用人字梯作业，拉绳必须结牢，光滑地面操作时，梯脚下要有防滑措施，梯子不得断档，严禁站在最上一层操作或站在梯子上移位。 (5)刷涂耐酸、耐腐蚀的过氯乙烯漆时，必须戴防毒口罩，每隔1小时到室外换气一次，工作场所应有良好通风。作业过程中，如感头痛、恶心、心闷或心悸时，必须立即停止作业到户外换取新鲜空气。 (6)室内或容器内喷涂，必须保持良好通风，周围不准有火种，严禁吸烟。 (7)喷漆室或耀体涂漆，必须有接地保护装置，大面积喷除时，电气设备必须按防爆等级规定进行安装。 (8)喷涂含苯、含铅、刺激性较强的油漆时，除通风良好、使用好个人防护用品外，工作结束后，应用肥皂水将手洗净，用水冲洗干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 构件吊装工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | (1)吊装前必须对机械、索具、夹具、吊环等各部位进行细致检查，核实起吊构件重量并符合要求、经试吊后方可起吊作业。 (2)作业人员必须坚守岗位，听从指挥，精力集中，认真操作。 (3)指挥信号必须准确、及时、起重机司机和超重工都能看见并明确信号意图。 (4)严禁任何人员在起吊的构件下停留或穿行，不准将起吊后的构件在空中长时间停留。 (5)构件堆放，必须支垫稳妥，支撑牢固，起吊前核实构件重量并对构件质量、吊环进行检查，发现构件断裂或吊环裂纹、松动不准起吊。 (6)作业场地必须平整畅通，严禁起重机在斜披上作业，不准斜拉、斜吊和超载作业。构件就位后，必须立即支撑固定；各部位连接牢固后，方可摘除吊钩绳索。 (7)使用扒杆起吊时，扒杆必须经过设计计算或核算后，方可安装使用，经试吊检验各部分杆件正常，方准起吊。 (8)扒杆缆风绳的设备必须符合安全技术规范要求，地锚埋设牢固，缆风绳卡环紧固。 (9)移动扒杆时，必须有专人指挥，放松缆风绳，防止扒杆倾倒，禁止站在扒杆上或其它危险部位操作，禁止任何人员进入危险区域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 电焊工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | 1、应由经培训考核持有焊工上岗证的焊工操作，并按规定穿戴绝缘防护用品。 2、使用合格的电焊钳，严禁使用自制简易焊钳。 3、电气线路架设及焊机保护接地或保护接零装置符合施工临时用电规范要求，接地电阻不得大于4欧姆。 4、焊接电缆应使用多股细铜线无接头电缆，与电焊机接线拉用线鼻子连接压实，防止随意缠绕造成的拉动与接触不良，过热、火花现象。接线接上方应设置防护罩。 5、焊接电缆长度一般不超过20—30m。焊接电缆通过通道时，必须采取单独如护套、穿套等保护措施。 6、严禁使用脚手架、金属栏杆、轨道及其他金属物搭接代替导线使用。 7、凡在有接地或接零线的工件上进行电焊的，应将焊件上的接地线(或接零线)暂时拆除，焊完后再恢复。 8、在焊接与大地紧密和连接的工件上进行电焊时，如果焊体本身接地电阻小于4欧姆，则应将电焊机二次线圈端的接地(接零)线暂时拆除，焊接完后再恢复。 9、进行电焊作业前，应检查作业环境，消除危险因素和设置监护人员；当与其他人员和有关设施过近时，应采用屏护和安全问题等措施，保证作业安全，当高处焊接作业时，必须挂好安全带。 10、进行下列操作前应切断电源后进行： 1)改变焊机接头时；2)更换焊件需要改接二次回路时；3)转移工作地点时；4)焊机需检修时；5)暂停工作或下班时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 气焊作业安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | 1、气焊工须持特种作业证上岗，作业证过期末年审的不准施焊作业。 2、施焊作业必须办理动火审批手续。 3、施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离，并在施焊部位配备灭火器材。 4、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。 5、乙炔气瓶必须装减压阀和防回火装置，乙炔气瓶与氧气瓶之间距离不得小于5m，严禁平放，严禁曝晒，距易燃易爆物品和明火的距离不得少于10m。检验是否漏气，要用肥皂水，严禁用明火e 6、氯气瓶、氧气表及焊割工具上，严禁沾染油脂。 7、气瓶的购、运、储存和领用必须严格执行公安部门的有关规定。 8、点火时，焊枪口不准对人，正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。带有乙炔和氧气时，不堆放在金属容器内，以防气体逸出发生燃烧事故。 9、严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 10、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有气孔打开。 11、作业结束，应将气瓶气阀关好，拧上安全罩，检查作业地点，确认无着火危险，方可离开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 钢管外脚手架搭设安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | 1、严格按施工方案的要求作业。 2、脚手架搭设人员必须持证上岗，并应定期体检，体检合格后方能参加搭设作业。 3、搭设人员必须戴安全帽，系安全带，穿防滑鞋。 4、搭设前应对脚手架构配件质量进行检查验收。 5、脚手架搭设要按照《建筑施工构件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJl30—2001)7.3节的要求执行。 6、当有6级及6级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。 7、临街搭设脚手架时，外侧应有防止坠物伤人的防护措施。 8、工地临时用电线路的架设及脚手架接地，避雷措施应按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)的有关规定执行。 9、在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。 10、搭拆脚架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 脚手架拆除安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | 1、作业前，饭对脚手架的现状，包括变形情况、杆件之间的连接、与建筑物的连接及支撑情况以及作业环境进行检查。 2、按照作业方案进行研究并分工。 3、排除障碍物，清理脚手架上杂物及地面作业环境。拆除之前，划定危险作业范围，并进行围圈，设监护人员。 4、拆除作业时，地面设专人指挥，按要求统一进行。拆除程序与搭设程序相反，先搭的后拆除，自上而下逐层进行，禁止上下同时作业。拆除时，先将防护栏杆、安全网等附架杆件拆除，并翻板将脚手板阶下传递，每档留一块脚手板便于操作。 5、拆除顺序应沿脚手架交圈进行。分段拆除时，高差不应大于2步，以保持脚手架拆除过程中的稳定；立面拆除时，应先对暂不拆除部分脚手架的两端，增设横向斜撑先行加固后再进行拆除。 拆剪刀撑时应先拆除中间扣件，然后拆除两端扣件，防止因积累变形发生挑杆。 6、连墙件不得提前拆除，在逐层拆除到连墙件部位时，方可拆除。在最后一道连墙件拆除之前，应先在立杆上设置抛撑后进行，以保证立杆拆除中的稳定性。 7、拆除作业中应随时注意作业位置的可靠和挂牢安全带。不准将拆除的杆件、扣件、脚手板等向地面抛掷。 8、地面人员与拆除作业人员紧密配合，将拆下的杆件等按品种、规格码放整齐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 吊篮使用安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | 1、吊篮使用前应进行荷载试验和试运行验收，确保操纵系统、上下限位、提升机、手动滑降、安全锁的手动锁绳可灵活可靠。 2、吊篮升降就位后应与建筑物拉牢、固定后才允许人员出入吊篮或传递物品。吊篮使用时必须遵循设备保险系统与人身保险系统分开的原则，即操作人员安全带必须扣在单独设置的保险绳上。严禁吊篮连体升降，且两篮间距不大于200mm，严禁将吊篮作为运送材料和人员的垂直运输设备使用。严格控制施工荷载，不超载。 3、吊篮必须在醒目处挂设安全操作规程牌和限载牌，升降交付使用前须履行验收手续。 4、吊篮操作人员应相对固定，经特种作业人员培训合格后持证上岗，每次升降前应进行安全技术交底。作业时应戴好安全帽、系好安全带。 5、吊篮的安装、施工区域应设置警戒区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 井字架、龙门架搭设、安装工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |
| 通用安全技术交底内容 | 1、作业人员必须持证上岗。按搭设方案的要求进行作业。 2、安装作业前应检查：1)金属结构的成套性和完好性；2)提升机是否完整良好；3)电气设备是否齐全可靠；4)基础位置及作法是否符合要求；5)地锚的位置，附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢固；6)提升机的架体和缆风绳的位置和架空输电线路的距离是否符合规范要求。 3、安装架体时，应允将地梁与基础连接牢固。每安装两个标准节(一般不大于8m)，应采取临时支撑和临时缆风绳固定，并进行初校正，在确认稳定时，方可继续作业。 4、安装龙门架时，两边立柱应交替进行，每安装两节，除将单肢进行临时固定外，尚应将两立柱横向连成一体。 5、架体各节点的螺栓必须紧固，螺栓应符合孔径要求，严禁扩孔和开孔，更不得漏装和用铅丝代替。 6、装设摇臂把杆时，应符合以下要求： 1)把杆不得装在架体的自由端处；2)把杆底座应高出工作面，其顶部不得高出架体；3)把杆应安装保险钢丝绳，起重吊钩应装限位装置；4)把杆以水平面夹角应在45一70度之间，转向时不得碰到缆风绳；5)随工作面升高把杆需要重新安装时，其下方的其他作业应暂时停止。 7、低架龙门架的整体安装 1）架体的拼装应在平整的场地上进行，各节点螺栓应紧固，拼装精度应满足安装精度要求。 2)拼装后架体应进行临时加固，加固方法按安装方案的要求作业。 3)整体吊装前，应在架体顶部四角系牢缆风绳。 4)架体的吊点应采取设计制造吊点。用把杆起吊时，应在起吊架体的相反方向，用辅助缆风绳加以保护。起吊要平稳，不得斜吊。 5)架体吊立就位时，应在拴牢缆风绳和固定架体底脚后，方可摘处吊钩。 6)龙门架整体安装必须由持证的起重工和有经验的指挥人员配合进行。 8、作业人员应佩戴安全防护用具，服从指挥。对划定的安全警戒区域，派专人负责监护，不许无关人员进入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对性安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员 |  |  |  |  | 审查人员 |  |  | 批准人 |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  |  | 接受交底负责人签名 |  |  | 交底 时间 |  | 年 月 日 |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 混凝土搅拌机使用安全技术交底

| 安拆单位 |  |  | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通 用 内 容 | 1、操作人员必须持证上岗，禁止将机械交给无证人员操作。作业时应集中精力，正确操作，不得擅离岗位。 2、作业前应检查搅拌机的固定、离合器、制动器、滑轮、钢丝绳、传动装置、上料斗限位、电气线路、保护接零或接地线等，如有异常必须排除。 3、实行多班作业时，应执行交接班制度，交班人应认真填写交接班记录。接班人对机械检查确认无误并签字后，方可进行工作。 4、必须按规定的技术性能合理地使用机械。 5、升起上料斗后，料斗下方严禁人员进入。清理料斗下方时，必须挂上保险链。搅拌筒内有人进行清理和维修作业时，应拉下开关箱内的隔离开关，锁好开关箱。以免误操作伤人。 6、作业完毕，应将机械清理干净，切断电源，锁好开关箱。 |  |  |  |
| 针 对 性 内 容 |  |  |  |  |
| 交底人签名： 被交底人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 外用施工电梯安装拆卸安全技术交底

| 安拆单位 |  |  | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通 用 内 容 | 1、按方案进行安装拆卸作业，作业时要统一指挥。禁止无关人员进入作业现场。 2、电梯操作人员必须持证上岗，作业时应集中精力，注意指挥信号，正确操作，不得擅离岗位。 3、作业人员要戴安全帽，高空作业时要按规定使用安全带。 4、安装拆卸作业应在白天进行，必须在夜间进行时应保证充足的照明。当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时应停止作业，并妥善处理己安装或拆卸部件。 5、螺栓连接件、轴销等不得随意代用。应按规定的扭矩紧固螺栓。 6、吊装时要找好平衡。要正确使用吊索、卸扣等。 7、拆卸电梯时应妥善保管拆下的零部件，避免丢失损坏。不得抛掷物件。 8、梯笼上下运行前，应预先发出信号。 |  |  |  |
| 针 对 性 内 容 |  |  |  |  |
| 交底人签名： 被交底人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

- 塔式起重机安装拆卸安全技术交底

| 安拆单位 |  |  | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通 用 内 容 | 1、按方案进行安装拆卸作业，作业时要统一指挥。禁止无关人员进入作业现场。 2、塔机操作人员必须持证上岗，作业时应集中精力，注意指挥信号，正确操作，不得擅离岗位。 3、作业人员要戴安全帽，高空作业时要按规定使用安全带。 4、安装拆卸作业应在白天进行，必须在夜间进行时应保证充足的照明。当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时应停止作业，并妥善处理己安装或拆卸部件。 5、螺栓连接件、轴销等不得随意代用。应按规定的扭矩紧固螺栓。 6、吊装时要找好平衡。要正确使用吊索、卸扣等。 7、拆卸塔机时应妥善保管拆下的零部件，避免丢失损坏。不得抛掷物件。 |  |  |  |
| 针 对 性 内 容 |  |  |  |  |
| 交底人签名： 被交底人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

建筑工程施工现场安全管理资料

- 四、特种作业人员名册（操作证复印件）

- 说　　明

一、电工、焊工、垂直运输机械作业人员、登高架设作业人员、爆破作业人员、场内机动车辆驾驶人员等特种作业人员必须经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

二、特种作业操作证应按规定按时复审。

三、攀登和悬空处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员必须定期进行体格检查。

四、本项目资料应包括：

1、特种作业人员操作登记表；

2、特种作业人员操作证复印件；

3、特种作业人员操作证复审件复印件；

4、高空作业人员体格检查表复印件。

- 特种作业人员操作证等记表

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工单位：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 操作类别 | 操作项目 | 操作证编号 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期限 | 上岗日期 | 离岗日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：　　　　　　　　　　　　　　审核人：　　　　　　　　　　　　　填报日期：

建筑工程施工现场安全管理资料

- 安全生产检查制度、安全检查记录

- 说　　明

必须建立定期安全检查制度，明确安全防护重点部位和危险岗位，有完善的安全防护措施。检查制度分企业自检、工程项目部自检和大中型机械设备的经常性检查。

一、安全检查应有记录，对查出的安全隐患要及时整改，做到定人、定时间、定措施，并做好整改情况反馈工作。

二、各级的检查记录资料要妥善收集整理入册，完工后归档。

三、本项目的资料应包括：

1、安全检查制度

2、建筑施工安全检查评分汇总表（表3.0.1）及各评分表

3、企业安全检查隐患整改通知单

4、施工现场定期安全检查记录表

5、物料提升机每日安全检查及运行记录表

6、塔式起重机使用、维修保养、检查记录

7、其他内容的检查记录表

- 施工企业现场安全检查事故隐患整改通知单

编号：

| 检查日期 | 年 月 日 |  |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员签名 |  |  |  |  | 检查部位、项目名称 |  |  |
|  | 姓 名 |  | 部 门 | 职务（职称） |  |  |  |
| 对事故隐患实行“三定”的整改方案 | 事 故 隐 患 |  |  |  | 整 改 措 施 | 整改期限 | 整 改 人 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 事故隐患整改情况复查记录 | 1 |  |  |  | 复 查 意 见 | 整改责任人 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 复查责任人 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 安全生产责任人 |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  | 复查时间 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 施工企业定期安全检查记录表

| 工程名称 |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |
| 检查记录 | 记录人： 工地负责人： |  |  |  |
| 整改措施 | 整改人： 整改时间： 自 月 日到 月 日 |  |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |

- 物料提升机每日班前安全检查、运行记录表

施工单位：　　　　　　　　　　　　　工程名称：

统一编号：　　　　　　　　　　　　　安装高度：

| 日 期 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查中发现问题的记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、极限限位装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、防断绳装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、停靠装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、吊篮安全门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、防护门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、吊篮顶部防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、吊篮两侧防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、进料口防护棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、卸料平台护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、井架三面围蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、地锚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、制动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、联轴节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、卷扬机锚固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17、缆风绳或附墙架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18、漏电保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19、吊篮底板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行记录（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机驾员操作证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机驾员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机管员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 塔式起重机每日班前安全检查、运行记录表

施工单位：　　　　　　　　　　　　　　　　工程名称：

型　　号：　　　　　　塔吊编号：　　　　　施工地点：

| 日 期 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查中发现问题的记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、固定基础或路基轨道符合规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2安全保护装置齐全灵敏有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、各传运机构工作润滑良好无异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、各制动器灵敏可靠，摩擦面无油污，间隙调整适当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、内爬式塔吊的提升架固定或固定式塔吊的固定符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、通讯系统可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7电气控制系统工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、主要连接部位螺栓，销子无松动退出现象，开口销无代作现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、钢丝绳无严重磨损、断裂现象，固定符合规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、吊钩和吊钩防脱爪符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、起重工具索具等符合安全技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行记录（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机驾员操作证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机长签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机管员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 塔式起重机、物料提升机维修保养记录

| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械名称、型号 |  |  |  | 统一编号 |  |
| 维修保养时间及内容 |  |  |  |  |  |
| 维修保养效果 |  |  |  |  |  |
| 维修保养人员签名 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 机长签名 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 机械管理员签名 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

此表一式四份，维修人员、机长、机管员各一份，归档一份

建筑工程施工现场安全管理资料

- 六、安全教育

- 说　　明

一、新进场的施工人员，必须接受“三级”安全教育，并记录如卡。

二、变换工种时，要进行对新工种安全技术教育，并记录如卡。

三、加强对全体施工人员节假日前後的安全教育，并记录如卡。

四、布置学习各种安全技术操作规程并记录。

五、进行定期和季节性的安全技术教育。

六、本项目要求的资料有：

1、企业安全培训教育制度。

2、工人三级教育记录卡

3、经常性全员安全教育登记表

4、变换工种工人安全教育等级表

5、施工人员安全教育卡汇总表。

6、职工遵章守纪奖励、违章处理登记表。

7、施工单位主要负责人、项目经理、施工管理人员、专项安全员、安全培训合格证复印件。

- 工人三级安全教育记录卡

| 姓 名 三级安全教育内容 |  | 教育人 | 受教育人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司教育 | 进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是： 1、党和国家的安全生产方针、政策； 2、安全生产法规、标准和法制观念； 3、本单位施工过程及安全生产规章制度、安全纪律； 4、本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训； 5、发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告。 | 签名： | 签名： |
|  |  | 年 月 日 |  |
| 工程项目部教育 | 进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是： 1、本单位施工特点及施工安全基本知识； 2、本单位（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项； 3、本工种的安全技术操作基础知识； 4、高处作业、机械设备、电气安全基础知识； 5、防火、防毒、防爆知识及紧急情况安全处置及安全疏散知识； 6、防护用品发放标准及防护用品＝用具使用的基本知识。 | 签名： | 签名： |
|  |  | 年 月 日 |  |
| 班组教育 | 进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育、主要内容是： 1、本班组作业特点及安全操作规程； 2、班组安全活动制度及纪律 3、爱护和正确使用防护装置（设施）及个人劳动防护用品； 4、本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策； 5、本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。 | 签名： | 签名： |
|  |  | 年 月 日 |  |

出生年月

文化程度

部　　门

班　　组

入队日期

带教师傅

家庭地址

身份证号

- 经常性全员安全教育等记表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全教育时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授课人 |  | 年 月 日 时 分 至 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全教育内容摘要： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受教育人姓名 | 年龄 | 文化 | 工 种 | 本人 签字 | 受教育人姓名 | 年龄 | 文化 | 工 种 | 本人签 字 |

项目经理审核：　　　　　　　　　　　　　　制表：

- 变换工种工人安全教育等记表

| 原工种 |  |  | 变换工种 |  |  | 人数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全教育内容要求 | 1、现场安全生产纪律和文明施工要求； 2、讲述危险作业部位及必须遵守的事项； 3、本工种安全操作规程要点和易发生事故的地方、部位及其防范措施； 4、明确岗位安全职责，正确使用个人防护用品及其防护装置，设施的使用和维护； 5、其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体教育内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授课人职务： 签名： |  |  |  |  | 教育时间 |  |  |  |
| 受教育者签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：特种作业人员若变换工种需按照有关规定重新培训和考核发证。

- 施工人员安全教育汇总表

施工单位：　　　　　　　　　　　　　工程名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 工种 | 年龄 | 工龄 | 进企业 日期 | 教育日期 | 教育内容 | 考核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表作为工程项目部对工人进行安全教育活动的等级汇总，反映安全教育的概况。

制表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表日期：

- 职工遵章守纪奖励、违章处理等记表

施工单位：　　　　　　　　　　　　　　工程名称：

| 姓名 | 工种 | 职务 | 时间 | 事例 | 奖 | 罚 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建筑工程施工现场安全管理资料

- 七、班前安全活动

- 说　　明

一、必须建立班前安全活动制度，班组每天对工人进行施工要求、作业环境的安全交底，班前交底内容主要是当天的作业环境、临近高压线、地下管线、附近建筑物地基情况、气候条件（如台风、雨季等）、当班主要工作内容、各个环节的操作、安全技术要求和特殊工种的配合等，班前检查，主要查上岗人员的劳动情况，现场每隔岗位周围的作业环境是否安全无患、机械设备的安全保险装置是否完好有效，以及各类安全技术措施的落实情况。班前活动记录以日记的方式备查，汇总表归档备案。

二、必须建立班组每周的安全活动制度，即在平时的班前活动中，增加以下内容：小结本周的安全生产工作情况，提出下周安全生产要求，特别是针对新技术、新工艺、新设备、新材料、新的工作环境和特殊作业部位等，如何采用相应预防措施，分析班组工人思想动态及现场安全生产情况，表扬好人好事和吸取教训。

三、本项目的资料：

1、班前安全活动记录；

2、班组每周安全活动日记录。

- 班前安全活动记录

年　月　日　　　　　星期　　　　　　　　　天气

| 主要工作项目 |  | 防护设备及环境 |  |  |  | 个人保护 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境安全否 | 防护设备完善否 | 作业面安全否 | 施工方案落实否 | 安全帽 | 安全带 | 个人防护 |
| 关键不安全因素交底及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到会人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 班组每周安全活动日记录

施工单位：　　　　　　　　　　　　工程名称：

班组名称：　　　　　　　　　　日期：　　　　年　月　日（本月第　　周）

| 应到人数 |  |  |  |  | 实到人数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动应有内容 | 小结本周的安全生产工作的情况，提出下周安全生产的要求，特别是针对新技术、新工艺、新设备、新材料、新的工作环境和特殊作业部位等，如何采用相应预防措施，分析班组工人思想动态及现场安全生产情况，表扬好人好事和吸取教训。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次活动的具体内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加活动人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员签名 |  |  |  |  |  | 班组长签名 |  |  |

建筑工程施工现场安全管理资料

- 八、安全标志

施工现场应有现场安全标志总平面图，并严格按有关安全标志总平面图设置安全标志。

现场安全标志布置总平面图应归入安全技术档案。

建筑工程施工现场安全管理资料

- 九、工伤事故档案

- 说　　明

一、施工现场必须建立工伤事故档案，无发生事故的工地也应建立本档案。

二、工程建设工伤事故的报告、调查和处理要严格执行国家有关的法令规定，建筑业企业要严格按照国务院令第75号《企业职工工伤事故报告和处理规定》的要求对职工伤亡事故进行报告、调查和处理。

三、本卷包括资料：

1、甘肃省工程建设系统企业职工伤亡事故快报表；

2、甘肃省工程建设系统企业职工伤亡事故报告表；

3、建设系统企业职工伤亡事故月（年）报表。

附件一

- 甘肃省工程建设系统企业职工伤亡事故快报表

地区：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1

| 报告单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告人 |  |  |  |  | 报告时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生 日期及时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 事故类型 |  |  |  |  | 事故部位 |  |  |
| 事故等级 |  |  | 死亡人数 |  |  |  |  |  |  |  | 其中临时工死亡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重伤人数 |  |  |  |  |  |  |  | 其中临时工死亡 |  |  |  |  |  |
| 事故单位简况 | 承包方式 |  |  |  | 企业名称 |  |  | 企业性质 |  |  | 经济类型 |  |  | 资质等级 |  | 法定代表人 |
|  | 总包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要责任单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要责任人 |  |  |  |  |  |
| 事故工程简况 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开（施）工 许可证号 |  |  |  |  |  |
|  | 结构类型 |  |  |  |  |  | 层数 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |
| 伤亡人员简况 | 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  | 性别 |  |  |  | 用工形式 | 工种 |  | 伤害程度 |  |
| 初步经济损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故简要经过、原因、采取的措施及控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由事故发生单位在二十四小时内向当地建设行政主管部门、劳动部门、安全部门填报。

- 甘肃省工程建设系统企业职工伤亡事故报告表

地区：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2

| 报告单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  | 报告人 |  |  |  |  | 报告时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生日期及时间 |  |  |  |  |  |  |  | 事故类型 |  |  |  |  | 事故部位 |  |  |  |
| 事故等级 |  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数 |  |  |  |  | 其中临时工死亡 |  |  |  |
| 事故性质 |  |  |  |  |  |  |  | 重伤人数 |  |  |  |  | 其中临时工重伤 |  |  |  |
| 事故单位简况 |  | 承包方式 |  |  | 企业名称 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  | 经济类型 | 资质等级 | 法定代表人 |  |
|  |  | 总包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要责任单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要责任人 |  |  |  |
| 事故工程简况 |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |
|  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
|  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
|  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
|  |  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |
|  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开（施）工 许可证号 |  |  |  |
|  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |  | 层数 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |
| 伤亡人员简况 |  | 姓名 |  | 年龄 | 性别 | 文化程度 |  |  | 用工 形式 |  | 工种 | 级别 | 本工种 工龄 | 受过何种安全教育 |  | 伤害程度 |
| 经济损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 歇工总日数 |  |  |  |
| 直接损失 |  |  |  |  |  |  | 间接损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故经过及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由事故发生单位在二十四小时内向当地建设行政主管部门、劳动部门、安全部门填报。

续表

| 预防事故重复发生措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落实措施负责人 |  |  | 完成期限 |  |
| 事故性质 |  | 对责任人的处理意见 |  |  |

附件三

- 建设系统企业职工伤亡事故月（年）报表

单位名称：　　　　　　　　　隶属关系：　　　　　　经济类型：　　　　　　企业资质等级　　　　　　年　月　日　　　表3-1

| 职工平均人数（人） |  |  |  | 伤亡事故件数（件） |  |  |  |  | 伤亡人数（人） |  |  |  |  |  |  |  | 受伤害人损失工作日总数（工日） | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 本企业职工 |  | 分包人员 | 总计 | 一级伤亡事故 | 二级伤亡事故 | 三级伤亡事故 | 四级伤亡事故 | 总计 |  | 本企业职工 |  |  |  | 分包人员 |  |  |  |
|  | 小计 | 其中：临时工 |  |  |  |  |  |  | 死亡 | 重伤 | 小计 |  | 其中：临时工 |  | 死亡 | 重伤 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 死亡 | 重伤 | 死亡 | 重伤 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

单位负责人签章：　　　　　　　　填表人签章：　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　填报日期：　　年　　月　日

- 第二卷　文明施工

建筑工程施工现场安全管理资料

第二卷

文　明　施　工

备案登记号：

工程名称：

工程地点：

施工单位：

监理单位：

建筑工程施工现场安全管理资料

- 一、文明施工管理

- 说　　明

建设工程文明施工应遵照《甘肃省建设工程文明施工管理暂行规定。（甘建施工［1999］331号文）的要求执行。

本项目包括资料：

1、文明施工方案

2、建设工程文明施工检查评分表

3、建设工程文明施工检查评分汇总表

4、建筑施工企业工会劳动保护工作检查评分标准（试行）

5、建设工程施工开工安全生产条件检查表

6、食堂卫生许可证、食品加工人员健康证、急救人员培训合格证、夜间施工许可证、环保许可证复印件

7、现场门卫制度

8、现场治安保卫制度（含责任分解资料）

9、作业区、生活区环境卫生管理制度

- 文明施工检查评定表

工程名称：　　　　　　　　　　　　施工单位：　　　　　　　　　　　编号：

| - 序号 | - 检查 - 项目 |  | - 扣 分 标 准 | - 现场检查 |  | - 应得分数 | - 扣减分数 | - 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 情况或存在问题 | - 扣分 |  |  |  |
| - 1 | - 保 - 证 - 项 - 目 | - 现场围挡 | - 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣10分 |  |  | - 10 |  |  |
|  |  |  | - 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣10分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5-7分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 围挡没有沿工地四周连续设置的扣3-5分 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | - 封闭管理 | - 施工现场进出口无大门的扣3分 |  |  | - 10 |  |  |
|  |  |  | - 无门卫和门卫制度的扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 进入施工现场不佩带工作卡的扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 门头未设置企业标志的扣3分 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | - 施工场地 | - 工地地面未做硬化处理的扣5分 |  |  | - 10 |  |  |
|  |  |  | - 道路不畅通的扣5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 无排水设施、排水不畅通的扣5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 无防止砂浆、污水、废水外或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 工地有积水的扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 工地未设置吸烟处，随意吸烟的扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 温暖季节无绿化布置的扣4分 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | - 材料堆放 | - 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分 |  |  | - 10 |  |  |
|  |  |  | - 料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 堆放不整齐的扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 未做到工完场清的扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 易燃易爆品未分类存放的扣4分 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  | - 现场住宿 | - 在建工程兼住宿的扣8分 |  |  | - 10 |  |  |
|  |  |  | - 施工作业区和办公、生活区不能明显划分的扣6分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬的措施扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  | - 现场防火 | - 无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分 |  |  | - 10 |  |  |
|  |  |  | - 灭火器材配置不合理的扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的扣8分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 无动火审批手续和动火监护的扣5分 |  |  |  |  |  |

（下转续表）

| - 序号 | - 检查 - 项目 |  | - 扣 分 标 准 | - 现场检查 |  | - 应得分数 | - 扣减分数 | - 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 情况或存在问题 | - 扣分 |  |  |  |
| - 7 | - 一 - 般 - 项 - 目 | 治安综合治理 | - 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分 |  |  | - 8 |  |  |
|  |  |  | - 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 治安防范措施不利，责任未分解到人的扣3-5分 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  | 施工现场标牌 | - 大门口处挂五牌一图 内容不全，缺全项的扣2分 |  |  | - 8 |  |  |
|  |  |  | - 标牌不规范，不整齐的扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 无安全标语的扣5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 无宣传拦、读报拦、黑板报等扣5分 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  | - 生活设施 | - 厕所不符合卫生要求，扣4分 |  |  | - 8 |  |  |
|  |  |  | - 无厕所，随地大小便，扣8分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 食堂不符合卫生要求，扣8分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 无卫生责任制，扣5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 不能保证供应卫生饮水的，扣8分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 无淋浴室或淋浴室不符合要求的，扣5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 生活垃圾未及时处理，未装容器，无专人管理的，扣3-5分 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  | - 保健急救 | - 无保健医药箱的扣5分 |  |  | - 8 |  |  |
|  |  |  | - 无急救措施和急救器材的扣8分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 无经培训的急救人员的，扣4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 未开展卫生防病宣传教育的，扣4分 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  | - 社区服务 | - 无防粉尘、防噪音措施的，扣5分 |  |  | - 8 |  |  |
|  |  |  | - 夜间未经许可施工的扣8分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 现场焚烧有毒、有害物质的扣5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 未建立施工不扰民措施的扣5分 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 小计 |  |  |  |  |  |  |
| - 检查项 - 目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检查人： 职务（岗位） 检查日期 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

- 文明施工检查评分汇总表

| - 企业名称 |  |  |  |  |  | - 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 工程地址 |  |  |  |  |  | - 施工许可证号 |  |  |  |  |  |
| - 项目经理 |  |  |  |  |  | - 电话 |  |  |  |  |  |
| - 检查单位 |  |  | - 负责人 |  |  | - 检查时间 | - 年 月 日 |  |  |  |  |
| - 总计得分100分 | - 现场围蔽 | - 封闭管理10分 | - 施工场地10分 | - 材料堆放10分 | - 现场住宿 - 10分 | - 现场防火10分 | - 生活设施8分 | - 施工现场标牌8分 | - 卫生保健8分 | - 治安治理8分 | - 环境保护8分 |
| - 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 整改情况 - 整改完成时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 复查情况 - 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建筑施工企业工会劳动保护工作检查评分标准

（试行）

| 序号 | 分项 | 检查内容 | 扣分标准 | 标准分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织建设 | 1、由工会主席副主席任劳动保护监督检查委员会主任，主管劳动保护工作。（5分） | 未做到不得分 | 20分 |  |  |
|  |  | 2、建立健全各级工会劳动保护监督检查组织并形成网络体系 | 组织不健全不得分 |  |  |  |
|  |  | 3、公司、厂９分公司或工程部、项目经理部）设有专职兼职工工会劳动保护监督检查员，班组设有劳动保护检查员。 | 不落实不得分 |  |  |  |
|  |  | 4、定期研究劳动保护工作，年度有工作计划，有布置、季度有检查、半年有总结，资料齐全。（5分） | 缺一项扣1分 |  |  |  |
| 2 | 制度建设 | 1、建立三级工会劳动保护工作责任制，做到职责明确。（2分） | 未建立不得分 | 10分 |  |  |
|  |  | 2、建立工作会议制度、检查考核制度、教育制度、信息反馈制度、基础资料管理制度。（8分） | 缺项扣分 |  |  |  |
| 3 | 安全教育与竞赛 | 1、开展多种形式的宣传教育活动，贯彻国家有关法律、法规，增强职工安全意识和自我保护能力，内容丰富、针对性强、效果明显。（4分） | 未开展活动不得分 | 15分 |  |  |
|  |  | 2、年度开展专职职工工会劳动保护人员的业务培训，培训率达到95％以上，并协助行政搞好“三级安全教育”、特殊工种的培训及考核工作。（4分） | 无资料不得分 |  |  |  |
|  |  | 3、有针对性的开展多种形式的安全生产、劳动保护竞赛工作，有方案、有检查、有评比、有效果、有总结资料。（7分） | 无资料不得分 |  |  |  |
| 4 | 群众监督 | 1、企业年度的安全生产制度，劳动保护经费的提取和使用情况均提交职代会审议通过。（5分） | 未审议不得分 | 17分 |  |  |
|  |  | 2、每年至少组织一次职工代表巡视安全劳动保护工作。（5分） | 未开展不得分 |  |  |  |
|  |  | 3、加强安全隐患的跟踪检查工作，对事故隐患和职业为害情况及整改情况进行登记建档。（7分） | 无记录不得分 |  |  |  |
| 5 | 以法维护 | 1、各级工会要按照《集体合同》的约定，对企业安全生产、劳动保护工作进行检查 | 未开展活动不得分无工作记录扣分 | 18分 |  |  |
|  |  | 2、认真落实（女职工劳动保护规定），制定本单位女职工劳动保护实施细则，作好女职工“是期“保护工作。（3分） | 组织不健全不得分 |  |  |  |
|  |  | 3、积极参与伤亡事故的调查处理，坚持“三不放过“原则，提出处理意见并报告上级工会。（5分） | 不落实、无工作记录不得分 |  |  |  |
|  |  | 4、协助行政按照国家有关规定，对接触尘毒有害作业的职工进行检查，预防职业病为害。（2分） | 无资料不得分 |  |  |  |
| 6 | 现场生产保障 | 1、督促并积极协助行政作好施工现场生活保障工作，施工现场要建立生产保障制度，并有专人负责。（2分） | 无制度、无专人负责不得分 | 18分 |  |  |
|  |  | 2、有条件的施工现场应建立职工食堂，并符合《食品卫生法》，送饭的工地要保证食品卫生，防止食物中毒。工地要设立饮水点，保证职工喝上热水。（5分） | 不符合条件扣分 |  |  |  |
|  |  | 3、现场职工宿舍要整洁卫生、通风、生活区与施工现场较近的要搭设防护棚，保证生活区安全。（3分） | 不符合条件扣分 |  |  |  |
|  |  | 4、生活区用电要符合安全用电规范。（3分） | 无资料不得分 |  |  |  |
|  |  | 5、施工现场要设立厕所及浴室，并保持清洁，定期清扫消毒。 | 不符合条件扣分 | 20分 |  |  |
|  |  | 6、大型工程施工现场要设立医务室，小型工程应配备急救医药箱。（2分） | 不符合条件扣分 |  |  |  |
|  |  | 7、建立职工自我救护队伍。（2分） | 未建立不得分 |  |  |  |

- 建筑工程项目开工安全生产条件检查表

备案登记号：　　　　　　　　　　　　　　　　　填表日期：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  | 施工单位 安全负责人 |  |  |  | 监理单位 安全负责人 |  |  |
| 安全生产条件 |  |  |  |  |  | 企业自查情况 |  |  |  |
| 1、施工场地已平整、水通、电通、道路通、排水畅通； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、安全管理目标，安全、文明施工管理机构，各项安全管理制度和各级安全责任制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、项目经理、施工员、安全员、特种作业人员持证上岗，三级安全教育活动； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、施工组织设计制定全面的、有针对性的、可操作的安全技术措施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、现场按规定配备的主要安全防护、消防设施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、文明施工前期准备工作，现场的周围围护，洗车槽、宿舍、厨房、厕所按规定搭设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、进入施工现场的机械设备、机具完好，安全装置可靠，挂安全操作牌，操作人员上岗证齐全； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、现场已具备五牌一图（工程概况牌、施工人员概况牌、十项安全措施牌、安全四大纪律牌、防火须知牌、文明施工管理牌和施工现场平面布置图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、施工中可能导致损害毗邻建筑物、构筑物和特殊设施所采取的专项防护措施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、防止或减少各种粉尘、废气、废水、固体废物及噪声、振动对人和环境的污染危害的措施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 施工单位： 公章 年 月 日 |  |  | 建设单位： 公章 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 公章 年 月 日 |  |

注：本表一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、监督站各存一份。

建筑工程施工现场安全管理资料

- 二、现场防火管理

说明

施工现场一级动火作业审批表存根　　　　编号：

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　审批日期：　　　年　月　日

作业申请人：

- 施工现场一级动火作业审批表　　　编号：

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　申请日期：　　　年　月　日

| 申请动火班组 |  | 动火班组安全员签名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火作业 起止时间 | 由 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止 |  |  |
| 动火部位 |  | 动火作业种类： 1、用火 2、气焊 3、电焊 4、其他 |  |
| 动火作业应注意的问题及相应的安全措施： |  |  |  |
| 审批意见： 审批人签名： 年 月 日 |  | 动火作业后施工现场清理情况： 监护人： 作业人签名： 年 月 日 |  |

注：1、属一级动火作业的，必须持本审批表经批准后方能作业；

2、属二、三及动火作业的，必须按规定另行办理审批手续；

3、动火施工完毕后，由动火作业人员文字说明现场清理并签名，把本表正联交回审批人存档备案。

- 施工现场防火重点部位登记检查表

| 工程名称 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 |  | 占地面积 |  |
| 防火 责任人 |  | 管理人员姓名 |  |
| 开始使用日期 |  |  |  |
| 设备种类或保管物资种类及限额或住宿人数 |  |  |  |
| 消防器材设施配备情况 |  |  |  |
| 电线敷设和使用灯具种类 |  |  |  |
| 建立的管理制度及执行情况 |  |  |  |
| 是否符合消防平面布置图的要求 |  |  |  |
| 登记检查人员签名 |  |  |  |

注；等级的部位包括：库房、气房、机房、配发电房、外脚手架、厨房、宿舍等。

- 第三卷　许可证、准用证　安全检查验收表

建筑工程施工现场安全管理资料

第三卷

- 许可证、准用证

- 安全检查验收表

备案登记号：

工程名称：

工程地点：

施工单位：

监理单位：

- 说　　明

本卷的资料包括：

1、物料提升机（井字架）检测报告书、产品合格证；

2、附着式升降机脚手架检测报告书、产品合格证、准用证；

3、防护用具生产许可证、产品合格证检测报告书、备案登记表；

4、塔式起重机生产许可证、产品合格证检测报告书；

5、外用电梯生产许可证、产品合格证检验报告书；

6、物料提升机（井字架）安装完毕验收表；

7、落地式外脚手架检查验收表；

8、附着式脚手架检查验收表；

9、悬挑式钢管脚手架检查验收表；

10、吊篮脚手架检查验收表；

11、模板工程安全检查验收表；

12、模板拆除审批表；

13、塔式起重机安装、拆卸任务书；

14、塔式起重机路基检验记录；

15、塔式起重机安装、拆卸安全和技术交底书；

16、塔式起重机轨道压验收记录；

17、塔式起重机顶升检验记录；

18、塔式起重机安装、拆卸过程记录；

19、塔式起重机附着锚固检验记录；

20、塔式起重机安装完毕验收表；

21、施工电梯安装完毕验收表；

22、砼搅拌机安装验收表；

23、钢筋机械安装验收表；

24、电焊机安装验收表；

25、平刨安装验收表；

26、圆盘锯安装验收表；

27、高处作业安装防护设施检查验收表；

28、基坑支护检查验收表；

29、其它

- 检查验收表格及记录

- 物料提升机安装完毕验收表

| - 工程名称 |  | - 安装单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 安装地点 |  | - 安装时间 | - 年 月 日－ 年 月 日 |  |  |
| - 统一编号 |  | - 规格型号 |  | - 安装高度 | - m |
| - 项 目 | - 内 容 和 要 求 |  |  | - 检 查 结 果 |  |
| - 相 - 关 - 资 - 料 | - 厂家定型产品应有制造许可证、产品合格证 |  |  |  |  |
|  | - 自制架体、吊篮有设计计算书和图纸、有审批和验收 |  |  |  |  |
|  | - 高架提升机基础有设计和验收资料 |  |  |  |  |
|  | - 有安装拆卸方案，方案有针对性 |  |  |  |  |
|  | - 安装过程有关记录，记录真实可靠 |  |  |  |  |
| - 架 - 体 - 和 - 吊 - 篮 | - 部件、附件、联结件安装齐全，可靠，位置正确 |  |  |  |  |
|  | - 旧架体的垂直偏差应不大于3％（新架体1.5％） |  |  |  |  |
|  | - 结构应无永久变形、开焊、疲劳裂纹 |  |  |  |  |
|  | - 导轨接头错位不大于1.5mm，与导靴间隙5-10mm |  |  |  |  |
|  | - 有可靠的避雷装置（需耀时） |  |  |  |  |
|  | - 有醒目的楼层标志 |  |  |  |  |
|  | - 吊篮应坚固，两侧有不低于1m的安全防护网 |  |  |  |  |
|  | - 吊篮有定型化的安全门，吊篮与架体涂色有明显区别 |  |  |  |  |
|  | - 高架时，吊笼顶部应加顶板，材料可用50mm厚木板 |  |  |  |  |
|  | - 架体顶部自由高度不大于6m |  |  |  |  |
|  | - 井字架开口处要加固（指采用螺栓连接的井字架） |  |  |  |  |
|  | - 禁止使用钢管和扣件搭设的井字架 |  |  |  |  |
| - 缆 - 风 - 绳 - 或 - 附 - 墙 | - 条件限制无法设置附墙架时，应采用缆风绳稳固架体 |  |  |  |  |
|  | - 高架提升机只能采用附墙架，附墙架应符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | - 应计算确定钢丝绳直径，但不得小于9.3mm |  |  |  |  |
|  | - 高度20m以下不少于一组，20-30时不少于二组 |  |  |  |  |
|  | - 钢丝绳与地面夹角不大于60度，下端应与地锚连接 |  |  |  |  |
|  | - 附墙架不得与脚手架连接 |  |  |  |  |

| 卷 扬 机 和 钢 丝 绳 | 卷扬机应安装在坚实的地面上，地锚符合规定 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 卷扬机没有超过规定的使用年限，机况良好，运转平稳 |  |
|  | 制动器摩擦块和制动轮磨损量没超标，制动可靠 |  |
|  | 减速箱润滑油清洁、油位正常，钢丝绳、滑轮润滑良好 |  |
|  | 滑轮转动灵活，无摆动和卡塞现象，严禁使用开口滑轮 |  |
|  | 钢丝绳规格正确，未达到报废标准，绳卡使用符合规定 |  |
|  | 卷筒与第一个导向滑轮的距离大于卷筒长度的15倍 |  |
|  | 吊篮在最低处时，卷筒上钢丝绳不得少于3圈 |  |
|  | 钢丝绳在卷筒上整齐缠扰、卷筒有防脱绳装置 |  |
|  | 滑轮与钢丝绳直径比不小于30（高架）和25（低架） |  |
| 安 全 防 护 | 安装了定型化的安全停靠装置或断绳保护装置 |  |
|  | 楼层卸料口有定型化的防护门，卸料平台搭设严密牢固 |  |
|  | 卸料平台两侧有不低于1m的防护栏及安全网 |  |
|  | 上料口防护棚搭设应符合要求 |  |
|  | 安装了上极限限位器 |  |
|  | 又便于操作的紧急断电开关 |  |
|  | 高架有下极限限位器、缓冲器、超载限制器和通讯装置 |  |
|  | 有额定起重量标志和安全操作规程，有合理的联络方式 |  |
| 电 气 系 统 | 开关箱符合一机、一闸、一箱、一漏的规定 |  |
|  | 操纵装置灵活、电器装置齐全、接零保护可靠 |  |
|  | 禁止使用倒顺开关，手持式开关控制回路电压不大于36V |  |
|  | 电气系统对金属结构的绝缘电阻不小于0.6 M欧姆 |  |
| 试 运 行 | 空载试验和额定载荷试验全程均不得少于3次，进行上升、下降、变速、制动等动作。各机构运行平稳、无异常，制动器制动可靠，安全装置灵敏。金属结构无永久变形和开裂，各部连接螺栓均无松动。电气控制装置灵敏有效，电机温升正常。超载试验仅在新机抽检时做，参见JGJ88-92 |  |
| 结 论 和 签 字 | 项目经理： 机械员： 机长： 年 月 日 |  |

- 落地式钢管外脚手架检查验收表

| 施工企业 |  |  | 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收时间 |  |  | 验收部位 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 内容标准 |  |  | 检查结果 |
| 一 | 资 料 | 1、有经过审批的能指导施工的施工组织设计，若有变更，有经原审批单位审核批准的变更文件 |  |  |  |
|  |  | 2、有经过审批的符合规范要求的设计计算书 |  |  |  |
|  |  | 3、搭设人员上岗证及体检合格证明 |  |  |  |
|  |  | 4、脚手架搭设书面安全技术交底 |  |  |  |
| 二 | 立 杆 基 础 | 1、立杆地基基础应平整、坚实、符合施工组织设计的要求 |  |  |  |
|  |  | 2、每根立杆底部应设置底座或垫板，垫板不晃动，底座不滑动，底座底面标高宜高于自然地基50mm，高度在24m以上的脚手架。底座沉降不大于10mm。 |  |  |  |
|  |  | 3、地基排水畅通，无积水 |  |  |  |
|  |  | 4、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮》＝200mm处的立杆上，横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上，当立杆基础不在同一高度上时，应按《规范》JGJ130-2001第6.3.2条要求施工。 |  |  |  |
| 三 | 构 配 件 | 1、新钢管应有产品合格证及质量检验报告，质量应符合规范要求。 |  |  |  |
|  |  | 2、新钢管表面应平直、光滑、无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕。 |  |  |  |
|  |  | 3、钢管外径、壁厚、端面允许偏差（mm）应：Φ48钢管外径48允许偏差-0.5；壁厚3.5允许偏差-0.5 壁厚3允许偏差-0.5 Φ51钢管 外径51允许偏差0.5；壁厚3允许偏差0.45两端切斜偏差1.70 |  |  |  |
|  |  | 4、钢管弯曲允许偏差（ mm）。 |  |  |  |
|  |  | 1）各种杆件钢管的端部弯曲，弯曲段L〈＝1.5m时，〈＝5。 |  |  |  |
|  |  | 2）立杆的钢管弯曲3m<L<4m，〈＝12；4m<L<=6.5m，<＝20 |  |  |  |
|  |  | 3)水平杆斜杆的钢管弯曲L<=6 <=30. |  |  |  |
|  |  | 5、新扣件应有生产许可证，法定检测单位的测试报告和产品质量合格证 |  |  |  |
|  |  | 6、旧扣件使用前应进行质量检查有裂缝、变形的严禁使用，出现滑动的螺栓必须更换 |  |  |  |
|  |  | 7、新旧扣件均应进行防锈处理 |  |  |  |
|  |  | 8、冲压钢脚手架应有产品质量合格证；板面挠曲允许偏差( mm),L<=4m, <=12; L>4m, <=16板面扭曲允许偏差<=mm，且不得有裂缝。开焊与硬弯，应涂防锈漆。 |  |  |  |
|  |  | 9、木脚手架应用松木或松木制作，材质符合现行《木结构设计规范》（GBJ5）中II级材质要求，厚度不应小于50mm，宽度不宜小于200mm。两端用Φ4的镀锌钢丝箍两道。 |  |  |  |
|  |  | 10、竹脚手架宜采用毛竹或楠竹制作的竹串片板，竹笆板。 |  |  |  |
| 四 | 连 墙 件 | 1、连墙件数量、位置；连墙件的做法，预埋件的设置必须符合施工组织设计的要求 |  |  |  |
|  |  | 2、连墙件偏离主节点的距离不应大于300mm。 |  |  |  |
|  |  | 3、连墙件从底层第一步纵向水平杆处开始设置，若有困难，有可靠措施固定 |  |  |  |
|  |  | 4、连墙杆或拉筋呈水平设置，若不能水平设置时，应为脚手架一端较低，建筑物一端较高 |  |  |  |
| 五 | 杆间间距 | 1、立杆、纵向水平杆，横向水平杆的间距应符合施工组织设计的要求 |  |  |  |
|  |  | 2、间距允许偏差，步距±20mm；纵距 ±50mm；横距±20mm |  |  |  |
| 六 | 剪刀撑与横向斜撑 | 1、剪刀撑及横向斜撑的设置应符合施工组织设计的要求。 |  |  |  |
|  |  | 2、每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45度-60度之间。剪刀撑与地面的倾角为45度、50度、60度时，其跨越立杆的最多根数分别为5根、6根和7根。 |  |  |  |
|  |  | 3、剪刀撑斜杆宜采用搭接，搭接长度不小于1m，应采用不小于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于10mm. |  |  |  |
|  |  | 4、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 |  |  |  |
|  |  | 5、剪刀撑，横向斜撑应随立杆，纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。 |  |  |  |
| 七 | 脚 手 板 | 1、脚手板材质符合要求，应满铺，距墙面120-150mm，无探头板。 |  |  |  |
|  |  | 2、脚手板应设置在三根横向水平杆上。其长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支撑，应将脚手板两端与其可靠固定，脚手板对接平铺时接头处必须设两根横向水平杆，脚手板处伸长应取130-150mm，两块脚手板外伸长度之和不应大于300mm；脚手板搭接铺设，接头必须支撑在横向水平杆上，搭接长度应大于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。 |  |  |  |
|  |  | 3、作业层端部脚手板探头长度应取150mm，板长两端与支撑杆固定牢固、可靠。 |  |  |  |
|  |  | 4、竹笆脚手板主竹筋垂直于纵向水平杆方向，对接平铺，四角用Φ1.2mm的金属镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。 |  |  |  |
| 八 | 临边防护 | 1、脚手架外侧挂密目式安全网，安全网应张挂于外架杆内侧，且网间应严密。 |  |  |  |
|  |  | 2、作业层，斜道的栏杆和挡脚板应在外主杆的内侧；上栏杆上皮高度为1.2m，中栏杆应居中设置；横脚板高度不小于180mm。 |  |  |  |
| 九 | 立 杆 构 造 要 求 | 1、立杆接长除顶层顶部可采用搭接外，其余各层各部接头必须采用对接扣件连接。 |  |  |  |
|  |  | 2、立杆的对接扣件应交错布置；两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1／3。 |  |  |  |
|  |  | 3、立杆搭接长度不宜小于1m，应采用不小于2个旋转的固定，端部扣件盖板的边缘至杆端部距离不应小于100mm。 |  |  |  |
|  |  | 4、立杆顶端高出女儿墙上皮1m，高出檐口上皮1.5m。 |  |  |  |
|  |  | 5、用经纬仪或吊线的卷尺检查主杆垂直度，并符合下表规定： |  |  |  |
|  |  | 最后验收垂直度20-80，允许偏差±100mm。 |  |  |  |
|  |  | 下列脚手板允许偏差（mm） |  |  |  |

|  |  |  | 搭设中检查偏差的高度（m） | 总高度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50m | 40m | 20m |  |
|  |  |  | H=2 | ±7 | ±7 | ±7 |  |
|  |  |  | H=10 | ±20 | ±25 | ±50 |  |
|  |  |  | H=20 | ±40 | ±50 | ±100 |  |
|  |  |  | H=30 | ±60 | ±75 |  |  |
|  |  |  | H=40 | ±80 | ±100 |  |  |
|  |  |  | H=50 | ±100 |  |  |  |
|  | 中间档次用插入法 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 纵向水平杆构造要求 | 1、纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、纵向水平杆接长宜采用扣件连接，也可用搭接、对接、搭接应符合下列规定： 1)对接扣件应交错布置；两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1／3。 2)搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应大于100mm。 3)使用冲压钢脚手板、木脚手板竹串片脚手板时，纵向水平杆用直角扣件固定在立杆上；使用竹笆脚手板，纵向水平杆应用直角扣件固定在横向水平杆上，应等距离设置，间距不应大于400mm. |  |  |  |  |  |
| 十一 | 横向水平杆构造要求 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 扣件安装 |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 架体内封闭 |  |  |  |  |  |  |

Φ±

- 附着式脚手架检查验收表

| - 工程名称 |  |  |  | - 安装单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 安装地点 |  |  |  | - 安装时间 | - 年 月 日－ 年 月 日 |  |  |
| - 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设计荷载 |  | - 承重架 | - 装饰架 |  |  | - 升降状态 |  |
|  |  | - Kn/m2 | - Kn/m2 |  |  | - Kn/m2 |  |
| - 序号 | - 检查项目 | - 内容标准 |  |  |  |  | - 检查结果 |
| - 一 | - 使 - 用 - 条 - 件 | - 1、产品持有建设部发放的生产许可证、使用许可证和产品合格证，以及当地安监部门颁发的准用证。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2、有专项施工组织设并经上级技术部门审批。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3、有相关工种的操作规程。 |  |  |  |  |  |
| - 二 | - 设 - 计 - 计 - 算 | - 1、设计计算书经上级技术部门审批。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2、设计荷载符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3、压杆长细比<=150，受拉杆件长细比<=300。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 4、主框架（绗架）支撑框架的各节点的各杆件轴线应交汇于一点。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 5、有完整的制作安装图。 |  |  |  |  |  |
| - 三 | - 架 - 体 - 构 - 造 | - 1、主框架须定型为焊接或螺栓连接。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2、支撑框架（绗架）须定型焊接或螺栓连接。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3、荷载通过主框架间脚手立杆传递到绗架上。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 4、架体应按规定构造搭设。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 5、架体上部悬臂部分不大于架体高度的1/3，且不能超过4.5m。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 6、支撑框架须以主框架作为支座。 |  |  |  |  |  |
| - 四 | - 附 - 着 - 支 - 撑 | - 1、主框架须与楼层设置连接点。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2、钢挑梁应与预埋钢筋环作严密连接。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3、钢挑梁上的螺栓与墙体应符合规定连接牢固。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 4、钢挑梁的焊接须符合要求。 |  |  |  |  |  |
| - 五 | - 升 - 降 - 装 - 置 | - 1、设置同步升降装置，起同步升降作用。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2、索具、吊具安全系数>=6。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3、两个以上吊点升降时，不得使用手拉葫芦。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 4、升降时架体的附着支撑装置不得少于二个。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 5、升降时架体上不准站人。 |  |  |  |  |  |

| 六 | 防坠导向防倾斜装置 | 1、防坠落装置设在与架体升降的同一附着支撑上，且须有二以上。防坠装置必须安装在主框架部位，必须的两处附着支撑结构。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、防倾斜装置起垂直导向和防止左右、前后倾斜的作用。 |  |
| 七 | 控制电路 | 1、设有专用电柜（配电箱0，应有门锁、门内应有原理图和线路图、操作指示及有关标志。 |  |
|  |  | 2、每个操作控制点上均应设置能断开总电源的紧急断电开关。 |  |
|  |  | 3、配电箱、控制盘上所有的导线连接端部应有准确、清楚的标记，且与电气布线图一致。 |  |
| 八 | 脚手板 | 1、脚手板应铺设严密牢固。 |  |
|  |  | 2、脚手板距离墙体空隙要密封牢固。 |  |
|  |  | 3、脚手板的材质要符合要求。 |  |
| 九 | 防护 | 1、脚手架外侧使用经抽样检测符合标准要求的密目式防护网，封闭要严密。 |  |
|  |  | 2、操作层应设防护栏杆。 |  |
| 十 | 操作 | 1、搭设作业要按照施工设计进行。 |  |
|  |  | 2、操作前要向现场技术人员和工人进行安全交底。 |  |
|  |  | 3、作业人员要经过培训，持证上岗，定岗作业。 |  |
|  |  | 4、安装、升降、拆除时要设安全警戒线。 |  |
|  |  | 5、荷载堆放要均匀。 |  |
|  |  | 6、升降时架体上不得有超过2000N重的设备。 |  |
| 结 论 和 签 字 |  | 安装单位技术负责人： 施工现场技术负责人： 施工企业技术负责人： 年 月 日 |  |

本验收表一式四份，报监理单位、施工现场、安装单位各存一份。

- 悬挑式脚手架检查验收表

| - 施工单位 |  |  |  |  | - 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 验收时间 |  |  |  |  | - 验收部位 |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 检查项目 | - 内 容 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | - 检查结果 |
| - 一 | - 施工方案 | - 1、有经过上级审批的施工方案和设计计算书，搭设方案应具体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 二 | - 交底与验收 | - 1、严格按施工方案进行搭设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2、应分段验收，验收资料齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3、有书面技术交底记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三 | - 悬挑架体稳定 | - 1、外挑杆件与建筑物结构连接牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2、悬挑梁安装应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3、立杆底部固定牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 4、架体与建筑物拉结应齐全牢固，符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 四 | - 脚手架材质 | - 1、脚手架材质应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2、杆件直径及型钢规格符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 五 | - 立杆间距 | - 1、立杆间距，大横杆间距符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 六 | - 脚手板 | - 1、材质符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2、应满铺，固定牢固，无探头板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 七 | - 架体防护 | - 1、施工层外侧应设高度为1.2m的防护栏杆，防护栏杆符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2、施工层外侧应有高度1.8m的挡脚板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3、架体外侧应张挂密目网，全封闭、网间应严密。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八 | - 层间防护 | - 1、用平网或其他措施作层间防护，防护要严密。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2、脚手板荷载不大于规定值，且堆放均匀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 九 | - 荷载 | - 1、脚手架荷载符合规定，堆放均匀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 签名 | - 参加验收人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 施工单位 |  | - 施工员 | - 质安员 |  | - 搭设班长 |  | - 监理单位 |  |  |

- 吊篮脚手架检查验收表

| 施工企业 |  |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收时间 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 内容标准 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 一 | 施 工 方 案 | 1、有内容具体，具有指导性的施工方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、有设计计算书和施工详图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、施工方案与设计计算书审批手续齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、有书面安全技术交底资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 制 作 组 装 | 1、挑梁锚固或配重等抗倾覆装置符合施工方案要求，安装合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、悬挑梁（架）必须与建筑结构固定牢固。采用压重时，应确认压重的质量并与悬挂结构锁牢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、悬挂吊篮平台的钢索绳与地面成垂直状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、吊篮组装符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、电动（手板）葫芦有厂家生产许可证和产品合格证，质量合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、吊篮使用前，已按规定经过荷载试验，并符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、两片吊篮连体升降有同步装置且起同步作用。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安 全 装 置 | 1、使用手扳葫芦，闭锁装置及安全装置应可靠、有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、使用电动葫芦，应符合下列要求： - 闭锁装置及安全锁装置安全有效。 - 在吊篮平台上下两个方向装设行程限位器。 - 按规定装置制动器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、在吊篮平台各悬挂各增设一根与提升钢丝绳相同直径的保险绳，每根保险绳上装设安全锁。保险绳可靠有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、吊钩保险装置可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 脚 手 板 | 1、材质符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、脚手板满铺，固定牢固，无探头板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 防 护 | 1、吊篮平台四周均设防护栏杆，栏杆能承受1000N水平力。外侧及两侧高度不低于1.2m，靠建筑物一侧高度不低于0.8m，防护栏杆底部及180mm高的挡脚板，栏杆用密目式防护网或钢板网封挂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、吊篮平台装有护墙轮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、多层作业时，有符合要求的防护顶板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 架 体 稳 定 | 1、作业时吊篮与结构拉牢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、吊篮距离墙的空隙符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、禁止吊篮钢绳斜拉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 升 降 操 作 | 1、操作人员经培训合格，人员固定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、作业人员应系安全带，并牢固地挂在保险绳上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、吊篮内禁止其他人员停留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、每次提升后，应经检验合格后，方可上人作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、施工荷载不大于设计值，且堆放均匀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 名 | 参 加 验 收 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 施工单位 |  | - 施工员 | - 质安员 | - 搭设班长 |  |  | 监理单位 |  |  |

注：表格一式三份，施工现场、监理单位各一份，归档一份。

- 模板工程安全检查验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 结构部位： |  |  | 安装日期： |  |  | 验收日期： |  |
| 柱距： m |  |  | 梁高： m |  |  | 梁宽： m |  |
| 楼板厚： m |  |  | 板底标高： m |  |  | 层高： m |  |
| 序号 | 检查项目 | 标准及要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| 一 | 施 工 组 织 设 计 | 1、模板支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等方面进行设计，以保证其具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠的承受砼的重量、侧压力以及施工荷载。设计计算书及施工组织设计审批手续齐全。 2、修改施工组织设计须经原审批单位批准。 3、根据砼、输送方法制定有针对性的安全措施。 4、模板工程必须严格按施工组织设计的要求进行施工。 |  |  |  |  |  |
| 二 | 立 杆 | 1、立杆材料符合规定。 2、每根立杆底部应设置底座或垫板，当安装在基土上时，基土必须坚实并有排水措施。 3、立杆间距必须按施工组织设计的要求搭设。 4、立杆应竖直设置，2m高度的垂直偏差为15mm，上下层立杆应在同一竖向中心线上。立杆与支撑模板的木楞或钢楞有可靠连接。 5、两模板支架立杆采用单根立杆时，立杆应在梁模板中心线上，其偏心距不大于25 mm 。 6、立杆接长必须采用对接扣件连接，立杆上的对接扣件应交错布置；两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500 mm; 各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3 。 |  |  |  |  |  |

| 三 | 水 平 杆 | 1、水平杆的设置必须符合施工组织设计的要求。 2、支架必须设置纵、横向扫地杆。总想扫地杆必须采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm的立杆上，横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在靠紧纵向扫地杆的下方的立杆上。 3、当立杆基础部在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m ，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500 mm. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 剪 力 撑 、 斜 撑 | 1、剪力撑合斜撑的设置必须符合施工组织设计的要求. 2、满堂模板支架的支撑应符合下列规定: - 满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪力撑,由底至顶连续设置; - 高于4m模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪力撑. - 剪力撑斜杆与地面倾角为45度、50度、60度时剪力撑跨越立杆的最多根数分别为7根、6根、5根。 - 每道剪力撑宽度不应小于四跨，且不小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45度—50度之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 施工荷载 | 1、模板上承受的荷载不得超过设计值。 2、模板上的物料必须均匀摆放。 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 作 业 环 境 | 1、模板上运输砼应设计走到垫木，且稳定、牢固。 2、作业面孔洞及临边应有防护措施，临边防护措施应高与作业面1.2m以上。 3、垂直作业上下应有隔离防护措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 名 | 参 加 验 收 人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 施工员 | 质安员 | 搭设班长 | 监理单位 |  |  |

注：表格一式三份，施工现场、监理单位各一份，归档一份。

- 模板拆除审批表

| - 施工企业 |  |  | - 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 拆除部位 |  |  | - 拆除时间 |  |
| - 模板拆除应符合下列要求： - 1、模板及支架拆除以顺序及安全措施应按施工组织设计技术方案执行。 - 2、底模及其支架拆除时的砼强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，砼强度应符合；砼结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）中表4.3.1的要求。 - 3、对后张法预应力砼结构构件，侧模宜在预应力张拉前拆除；底模、支架的拆除应按施工技术方案执行，当无具体要求时，不应在结构构件建立预应力前拆除。 - 4、后浇带模板的 拆除应按施工技术方案执行。 |  |  |  |  |
| - 施工企业意见 | - 现场技术负责人： - 年 月 日 |  |  |  |
| - 监理公司意见 | - 监理工程师： - 年 月 日 |  |  |  |
| - 备注 | - 附同条件砼养护试件强度试验报告一份： |  |  |  |

本表一式两份，监理公司、施工企业各一份。

- 塔式起重机安装、拆卸任务书

档案编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　表一

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |  | 工地负责人 |  | 电话 |  |
| 塔式起重机 | 型号 |  | 设备编号 |  | 塔高 | (m) | 臂长 | (m) |
| 拆装期限 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  | 任务下达者 |  |  |
| 要求及说明： 现场情况和建筑物平面布置图： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务接受者： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 塔式起重机路基检验记录

档案编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　表二

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  | 工地负责人 |  |  |
| 检 验 项 目 |  | 实 测 数 据 |  | 结 论 |
| 路基允许承受能力 |  |  |  |  |
| 土壤压实系数 |  |  |  |  |
| 石灰；土＝ |  |  |  |  |
| 基坑边坡坡度 |  |  |  |  |
| 路基距边坡距离 |  |  |  |  |
| 暗沟、防空洞、坑（有、无） |  |  |  |  |
| 排水沟（有、无） |  |  |  |  |
| 高压线（有、无） |  |  |  |  |
| 场地平整情况 |  |  |  |  |
| 混凝土强度 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 检验 意见 |  | 路基施工 负责人签字： 年 月 日 |  |  |