驱动主机检验批质量验收记录

（GB50310-2002）表4.3                                                   编号：090103□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品合同号/安装合同号 |  |  |  |  |  |  | 梯 号 |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 安 装 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监 理（建设）单 位 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程 师/项目负责人 |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  | 施 工 单 位 自 检 记 录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 紧急操作装置动作必须正常（第4.3.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 驱动主机承重梁埋入承重墙的长度应超过中心≥20mm，支承长度≮75mm。 （第4.3.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 制动器动作应灵活，制作间 隙调整应符合产品设计要 求。 （第4.3.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 驱动主机、驱动主机底座与承重梁的安装应符合产品设计要求。 （第4.3.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 驱动主机减速箱内油量应在油标所限定的范围内。 （第4.3.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20~40mm，孔洞四周台高度≮50mm。 （第4.3.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 施工单位 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |
|  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： （项目负责人） 年 月 日 |  |

090103□□□说明