悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录

（GB 50310-2002）表4.9                                                编号：090109 □□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品合同号/安装合同号 |  |  |  |  |  |  | 梯 号 |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 安 装 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监 理（建设）单 位 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程 师/项目负责人 |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  | 施 工 单 位 自 检 记 录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 绳头组合必须安全可靠 （第4.9.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢丝绳严禁有死弯 （第4.9.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 轿厢悬挂的两根绳(链)发生异常相对伸长时，电气安全开关动作可靠。 （第4.9.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。 （第4.9.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5%。 （第4.9.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 随行电缆安装应符合规定。 （第4.9.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 补偿装置的端部应固定可靠。 （第4.9.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 张紧轮、补偿绳张紧的 电气安全开关动作可靠， 张紧轮应安装保护装置。 （第4.9.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 施工单位 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |
|  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： （项目负责人） 年 月 日 |  |

090109 □□□说明