轿厢、对重（平衡重）检验批质量验收记录

（GB 50310-2002）表4.6（4.7）                      编号：090106/090107/090206/090207□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品合同号/安装合同号 |  |  |  |  |  |  | 梯 号 |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 安 装 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 监 理（建设）单 位 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程 师/项目负责人 |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施 工 单 位 自 检 记 录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 当轿厢底面1.1m下用玻璃轿壁时，必须安装0.9~1.1m高度的扶手。 （第4.6.1条） |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 当轿厢有反绳轮时，反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。 （第4.6.2条） |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 当轿顶外侧边缘至井道壁水平 方向的自由距离大于0.3m时， 轿顶应装设防护栏及警示标 识。 （第4.6.3条） |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 当对重（平衡重）架有反绳轮反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。 （第4.7.1条） |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 对重（平衡重）块应可靠固定。 （第4.7.2条） |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 |  | 施工单位 |  |  |  | 安装单位 |  | 监理（建设）单位 |  |
|  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  | 专业监理工程师： （项目负责人） 年 月 日 |  |

090106/090107/090206/090207□□□说明