电气专业设计质量等级评定表

单位工程名称：                                                     设计单位：

| 序号 | 质量评定内容 | 满分 | 质量评定标准 | 评分范围 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 国家建设方针、政策，现行规范、规定、标准、规程的执行情况。 | 25 | 1.全面贯彻执行，均能符合要求。 2.基本贯彻执行，主要原则符合。 3.贯彻执行不力，主要原则不符合。 | 23~25 15~22 0~14 |  |
| 二 | 系统设计，线路布置，设备选型，材料仪表选用，运行安全，能源消耗，方便施工维修。 | 25 | 1.均能满足要求，设计合理，效益显著。 2.基本合理，能满足要求。 3.不合理，不能满足要求。 | 23~25 15~22 0~14 |  |
| 三 | 设计依据、原则正确可靠，计算数据与结果的正确性。 | 20 | 1.标准适度，选材恰当，构造合理，便于施工。 2.基本合理，尚能施工。 3.设计不当，不便施工。 | 18~20 12~17 0~11 |  |
| 四 | 制图标准，设计深度，专业会签，图面质量，设计差错。 | 20 | 1.均能达到标准和深度要求，表达正确，图面清晰无差错。 2.基本达到标准和深度要求，表达基本正确，图面较清晰，差错少。 3.未达到标准和深度要求，图面质量差，差错多 | 18~20 12~17 0~11 |  |
| 五 | 系统设计新技术、新理论、新工艺、新设备、新材料的合理应用。 | 5 | 1.构思独到，设计创新，效益显著，具有国内同类设计先进水平。 2.具有市同类设计先进水平。 3.达到基本设计水平。 | 5 3~4 0~2 |  |
| 六 | 工程的技术复杂性 | 5 | 1.工程规模大，功能复杂，设计难度大。 2.工程规模一般，功能较复杂，设计难度较大。 3.工程规模小，功能简单，设计难度小。 | 5 3~4 0~2 |  |
| 注：质量等级评定标准：优91~100分，良81~90分，合格60~80分，不合格0~59分。 |  |  |  | 评定总分 |  |

审图机构技术负责人：                        评定人员：                     评定日期：